## moyenne_glissante
1
2
3
4
5
6
7
8 | 4.9474
9 | 5.9474
10 | 6.9474
11 | 7.9474
8.9474

## comparaison
sans VMC double flux | I-DM sans surventilation nocturne | I-DM avec surventilation nocturne | I-DM NoMASS (seed 0) | I-DM NoMASS (seed 1000)
chauffage (kwh) | 487.72 | 496.2 | 1122.4 | 1191.41
chauffage (kwh/m2) | 5.0023 | 5.0892 | 11.5118 | 12.2196 | surface habitable ou SHON? (m2) | 97.5
climatisation (kwh/m2)
chauffage+climatisation | 5.0023 | 5.0892 | 11.5118 | 12.2196
éclairage (kwh) | 147 | 147 | 126.18 | 132.69
équipements (kwh) | 1898.5 | 1898.5 | 1898.5 | 1898.5
gains occupants (kwh) | 1376.5 | 1376.5 | 888.298 | 903.544
taux d'occupation | 2.64 | 2.64 | 3.125 | 3.127
window heat addition (kwh) | 5179.116 | 5452 | 4795.686 | 4662.8
window heat removal (kwh) | -2033.84 | -1741.75 | -2018.05 | -1989.08
inconfort (degrès.heures) | 988.75 | 133.35 | 249.88 | 255.15
inconfort (nombre d'heures) | 206 | 147.35 | 135.59 | 127.94
cout (hypothèse fenetre 3) (euros/m2) | 156 | 158.4821 | 162.0751
Mensuel | IDM (scénarii fixes sans surventilation nocturne) | IDM (scénarii fixes) | IDM (NoMASS, seed 0) | IDM (NoMASS, seed 1000)
Janvier | 136.92 | 137.3 | 311.92 | 304.77
février | 134.48 | 134.48 | 256.11 | 240.33
Mars | 8.34 | 8.47 | 63.07 | 92.08
Avril | 0 | 2.49 | 0.86 | 15.87
Mai | 0 | 0 | 0 | 0
Juin | 0 | 0 | 0 | 0
Juillet | 0 | 0 | 0 | 0
Août | 0 | 0 | 0 | 0
Septembre | 0 | 0 | 0 | 0
Octobre | 0 | 4.27 | 14.67 | 30.94
Novembre | 7.22 | 8.28 | 110.8 | 132.73
Décembre | 200.75 | 200.92 | 364.96 | 374.69
| 487.71 | 496.21 | 1122.39 | 1191.41

## Feuil1
Désignation de la fenêtre | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8
Type | F1: Double; F7: Triple
U fenêtre (W/m²/K) | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.45 | 1.4 | 1.39 | 1.27 | 1.32
g (facteur solaire fenêtre) | 0.39 | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.21
Nombre d’éléments | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Hauteur (m) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 1.05
Largeur (m) | 1.4 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6
Surface vitrée (m²) | 3.01 | 4.95 | 2.15 | 0.63 | 0.84 | 0.95 | 0.84 | 0.63
[9 empty] | type fenetre disponible | 0 | 1 | 2 | 3
| 6.02 | 9.9 | 4.3 | 1.26 | 2.52 | 0.95 | 0.84 | 0.63 | cout fenetre | 12243.9345 | 12079.9856 | 10400.7185 | 9303.5035
| 0.22786 | 0.37472 | 0.16276 | 0.047691 | 0.095382 | 0.035958 | 0.031794 | 0.023846 | investissemnt_window | 12243.9345
| F1: 24.95; F7: 1.47 | S_window | 26.41
26.42
| 0.94436 | [5 empty] | 0.05564
| 8793.4525 | [5 empty] | 753.2352
investis fenetre | F1: 9546.6877
investi isol | F1: 5627.7195
| nomass | deter
exploi | F1: 627.916; F2: 277.5944
| 15802.3232 | 15452.0016
| 162.0751 | 158.4821

## inconfort
| sans surventilation | avec surventilation | NoMASS | zone | RDC |  |  | CH1 |  |  | CH2 |  |  | CH3 |  |  | SDB | Tout
[5 empty] | Scénarii fixes | NoMASS (seed 0) | NoMASS (seed 1000) | Scénarii fixes | NoMASS (seed 0) | NoMASS (seed 1000) | Scénarii fixes | NoMASS (seed 0) | NoMASS (seed 1000) | Scénarii fixes | NoMASS (seed 0) | NoMASS (seed 1000) |  | fixe avec surv | nomass 0 | nomass1000
|  |  |  | Jour | 0 | 231.5 | 215.75 | 0 | 78.42 | 55.25 | 0 | 60.5 | 114.33 |  | 522.75 | 588.42 |  |  | 231.5 | 215.75
|  |  |  | Nuit | 845.17 | 98.08 | 71.42 | 459.25 | 78.33 | 79.67 | 302.83 | 64.92 | 88.08 | 315.42 | 381.08 | 466.75 |  |  | 98.08 | 71.42
|  |  |  | En période de chauffe | 0 | 15.83 | 11.09 | 0 | 15.67 | 0.34 | 0 | 2.59 | 18.91 | 0 | 18.91 | 97.25
|  |  |  | Hors période de chauffe | 845.17 | 313.75 | 276.08 | 459.25 | 141.08 | 134.58 | 302.83 | 122.83 | 183.5 | 315.42 | 884.92 | 957.92 |  |  | 313.75 | 276.08
|  |  |  | tout l'année | 845.17 | 329.58 | 287.17 | 459.25 | 156.75 | 134.92 | 302.83 | 125.42 | 202.41 | 315.42 | 903.83 | 1055.17
|  |  |  | surface | 48.75 |  |  | 14.86 |  |  | 10.16 |  |  | 9.64 |  |  | 14.09
|  |  |  | taux occupation | 1.352 |  |  | 0.741 |  |  | 0.726 |  |  | 0.115 |  |  | 0.191
|  |  |  | temp max sans surven | 40.94 |  |  | 40.35 |  |  | 38.48 |  |  | 38.54 |  |  | 43.89
ZCH1 | 40.4 | 32.1 | 35 | temp max avec surven | 34.67 |  |  | 32.39 |  |  | 30.59 |  |  | 30.76 |  |  | 37.71
ZCH2 | 38.5 | 30.6 | 33 | temp max nomass | 36.2 |  |  | 35.51 |  |  | 34.11 |  |  | 33.23 |  |  | 39.24
taux volets deter
|  |  |  | taux volets nomass | 0.13172 |  |  | 0.077858 |  |  | 0.11715 |  |  | 0.15148 |  |  | 0.09483
|  |  |  | taux fenetres jour deter | 0 |  |  | 0
taux fenetres jour nomass
taux fenetres nuit deter
taux fenetres nuit nomass
|  |  |  | taux fen annee nomass seed0 | 329.58 |  |  | 156.75 |  |  | 125.42 |  |  | 903.83 |  |  | 1024.5
|  |  |  | jour | 231.5 |  |  | 78.42 |  |  | 60.5 |  |  | 522.75 |  |  | 557.42
|  |  |  | nuit | 98.08 |  |  | 78.33 |  |  | 64.92 |  |  | 381.08 |  |  | 467.08
|  |  |  | seed 1000 | 287.17 |  |  | 134.92 |  |  | 202.42 |  |  | 1055.17 |  |  | 1003.67
|  |  |  | taux fen periode chauffe nomass seed 0 | 15.83 |  |  | 15.67 |  |  | 2.59 |  |  | 18.91 |  |  | 63
|  |  |  | seed1000 | 11.09 |  |  | 0.34 |  |  | 18.92 |  |  | 97.25 |  |  | 38.5
|  |  |  | taux fen hors période chauffe seed0 | 313.75 |  |  | 141.08 |  |  | 122.83 |  |  | 884.92 |  |  | 961.5
|  |  |  | seed1000 | 276.08 |  |  | 134.58 |  |  | 183.5 |  |  | 957.92 |  |  | 965.17