## monthly
Mois | Chauffage NoMASS |  | scénarios fixes | NoMASS_occupation | NoMASS_occupation+Volets | surface (m2) | 195
1 | 633.36 | besoins (kwh) | 2456.92 | 2611.87 | 3524.25
2 | 511.16 | besoins (kwh/m2) | 12.5996 | 13.3942 | 18.0731
3 | 302.38 | chauffage (kwh/m2) | 12.5996 | 13.3942 | 18.0731
4 | 57.23 | climatisation (kwh/m2) | 0 | 0 | 0
5 | 10.05 | éclairage (kwh)
6 | 0 | équipements (kwh)
7 | 0 | gains occupants (kwh) | 1446.961 | 931.962 | 1013.038
8 | 0 | window heat addition | 3038.989 | 3088.198 | 1092.797
9 | 0 | infiltration heat addition | 249.98 | 255.481 | 285.02
10 | 53.66 | Opaque Surface Conduction and Other Heat Addition [kWh] | 316.362 | 313.297 | 306.08
11 | 376.1 | window heat removal | -1765.94 | -1704.91 | -1522.18
12 | 667.93 | infiltration heat removal | -3245.58 | -3143.45 | -2852.51
1 | 633.74 | Opaque Surface Conduction and Other Heat removal [kWh] | -2494.5 | -2348.5 | -1840.23
2 | 512.74
3 | 301.94
4 | 59.36 | Mensuel
5 | 10.49 | 1 | 609.54 | 633.36
6 | 0 | 2 | 491.71 | 511.16
7 | 0 | 3 | 280.38 | 302.38
8 | 0 | 4 | 41.22 | 57.23
9 | 0 | 5 | 3.43 | 10.05
10 | 53.76 | 6 | 0 | 0
11 | 375.42 | 7 | 0 | 0
12 | 667.97 | 8 | 0 | 0
1 | 634.53 | 9 | 0 | 0
2 | 511.06 | 10 | 39.88 | 53.66
3 | 303.59 | 11 | 346.77 | 376.1
4 | 58.85 | 12 | 643.98 | 667.93
5 | 10.13
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.57
11 | 374.41
12 | 664.09
1 | 634.17
2 | 509.54
3 | 303.23
4 | 57.35
5 | 10.44
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.33
11 | 374.07
12 | 669.11
1 | 632.61
2 | 511.73
3 | 301.44
4 | 57.87
5 | 10.31
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.84
11 | 374.1
12 | 666.34
1 | 635.29
2 | 512.11
3 | 302.51
4 | 58.98
5 | 9.99
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.31
11 | 373.79
12 | 666.14
1 | 634.01
2 | 513.35
3 | 302.69
4 | 58
5 | 10.03
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.49
11 | 374.55
12 | 666.95
1 | 631.28
2 | 510.96
3 | 303.91
4 | 59.89
5 | 10.59
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.88
11 | 374.43
12 | 666.29
1 | 631.56
2 | 513.46
3 | 302.58
4 | 58.65
5 | 10.17
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.02
11 | 373.49
12 | 667.17
1 | 633.99
2 | 508.83
3 | 302.36
4 | 59.16
5 | 10.13
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.9
11 | 375.61
12 | 666.3
1 | 633.75
2 | 513.68
3 | 302.06
4 | 58.68
5 | 9.67
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.45
11 | 376.78
12 | 667.43
1 | 634.51
2 | 509.2
3 | 303
4 | 59
5 | 10.16
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.04
11 | 375.86
12 | 667.79
1 | 634.48
2 | 511.23
3 | 303.5
4 | 57.96
5 | 9.82
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.74
11 | 374.33
12 | 666.87
1 | 634.99
2 | 513.22
3 | 303.21
4 | 58.96
5 | 10.65
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.02
11 | 373.36
12 | 667.39
1 | 630.74
2 | 511.97
3 | 304.21
4 | 57.53
5 | 10.58
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.56
11 | 372.86
12 | 668.31
1 | 635.24
2 | 511.63
3 | 303.07
4 | 57.53
5 | 10.5
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.47
11 | 374.96
12 | 666.49
1 | 635.27
2 | 510.53
3 | 302.45
4 | 59.6
5 | 10.8
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.62
11 | 374.12
12 | 668.21
1 | 634.03
2 | 514.22
3 | 302.72
4 | 58.32
5 | 10.48
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.87
11 | 378.18
12 | 667.8
1 | 631.36
2 | 512.85
3 | 304.24
4 | 59.75
5 | 10.37
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.7
11 | 376.01
12 | 667.51
1 | 633.07
2 | 512.53
3 | 302.87
4 | 58.44
5 | 10.12
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.9
11 | 372.61
12 | 666.46
1 | 634.74
2 | 511.35
3 | 301.77
4 | 58.13
5 | 10.75
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.14
11 | 373.25
12 | 669.6
1 | 634.68
2 | 511.44
3 | 299.38
4 | 59.65
5 | 10.88
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.66
11 | 373.46
12 | 667.11
1 | 634.65
2 | 510.43
3 | 302.49
4 | 58
5 | 10.71
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52
11 | 374.54
12 | 666.35
1 | 633.23
2 | 510.56
3 | 304.33
4 | 60.16
5 | 10.37
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.35
11 | 373.58
12 | 667.63
1 | 634.41
2 | 512.39
3 | 301.71
4 | 58.81
5 | 10.37
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.8
11 | 372.62
12 | 667.25
1 | 633.11
2 | 513.55
3 | 301.41
4 | 58.03
5 | 10.39
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.77
11 | 375.84
12 | 666.21
1 | 634.75
2 | 513.88
3 | 302.59
4 | 59.08
5 | 9.95
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.69
11 | 375.81
12 | 667.35
1 | 635.02
2 | 513.46
3 | 302.58
4 | 59.07
5 | 10.31
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.86
11 | 375.32
12 | 667.26
1 | 635.56
2 | 512.4
3 | 303.11
4 | 59.06
5 | 10.55
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.84
11 | 374.02
12 | 665.93
1 | 634.42
2 | 512.44
3 | 302.41
4 | 58.13
5 | 10.96
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.13
11 | 374.69
12 | 666.22
1 | 636.01
2 | 511.74
3 | 299.84
4 | 59.14
5 | 10.73
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.64
11 | 375.55
12 | 665.98
1 | 637.78
2 | 512.17
3 | 302.72
4 | 57.9
5 | 10.32
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.35
11 | 375.62
12 | 667.53
1 | 636.14
2 | 510.41
3 | 303.61
4 | 59.3
5 | 9.82
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.52
11 | 374.54
12 | 668.13
1 | 633.78
2 | 513.35
3 | 302.35
4 | 59.92
5 | 10.09
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.69
11 | 372.26
12 | 668.32
1 | 635.01
2 | 512.08
3 | 301.51
4 | 59.51
5 | 10.08
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.1
11 | 372.72
12 | 666.79
1 | 631.21
2 | 511.63
3 | 302.32
4 | 59.21
5 | 10.09
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.37
11 | 372.97
12 | 663.5
1 | 632.32
2 | 511.35
3 | 301.57
4 | 58.54
5 | 9.96
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.92
11 | 375.08
12 | 666.44
1 | 634.81
2 | 514.39
3 | 302.37
4 | 59.65
5 | 10.18
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.29
11 | 374.64
12 | 666.9
1 | 635.62
2 | 512.03
3 | 303.77
4 | 59.95
5 | 9.93
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.98
11 | 374
12 | 668.51
1 | 634.19
2 | 509.97
3 | 300.96
4 | 58.44
5 | 10.45
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.14
11 | 373.32
12 | 669.41
1 | 633.83
2 | 510.76
3 | 304.7
4 | 60.03
5 | 10.14
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 55.22
11 | 376.14
12 | 666.12
1 | 634.47
2 | 510.22
3 | 300.73
4 | 57.87
5 | 9.95
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.16
11 | 373.44
12 | 667.76
1 | 632
2 | 511.46
3 | 301.64
4 | 58.83
5 | 10.7
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.5
11 | 373.51
12 | 664.39
1 | 633.71
2 | 511.62
3 | 302.07
4 | 59.06
5 | 10.3
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.88
11 | 374.62
12 | 668.33
1 | 634.11
2 | 512.31
3 | 305.07
4 | 58.75
5 | 10.39
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.35
11 | 372.8
12 | 667.28
1 | 635.36
2 | 514.28
3 | 302.61
4 | 58.95
5 | 10.72
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.37
11 | 376.1
12 | 668.81
1 | 633.73
2 | 510.49
3 | 301.65
4 | 58.96
5 | 10.33
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.76
11 | 374.59
12 | 667.01
1 | 635.73
2 | 511.1
3 | 303.02
4 | 59.73
5 | 10.33
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.89
11 | 371.9
12 | 666.31
1 | 633.85
2 | 510.87
3 | 301.27
4 | 58.92
5 | 10.72
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53
11 | 372.33
12 | 666.41
1 | 630.33
2 | 510.82
3 | 301.05
4 | 59.14
5 | 10.38
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.56
11 | 373.86
12 | 668.47
1 | 629.68
2 | 512.89
3 | 303.69
4 | 58.09
5 | 10.55
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.99
11 | 372.73
12 | 667.98
1 | 633.73
2 | 511.48
3 | 302.61
4 | 58.58
5 | 10.82
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.86
11 | 375.63
12 | 667.64
1 | 635.84
2 | 512.95
3 | 304.28
4 | 58.82
5 | 10.6
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.56
11 | 374.03
12 | 664.8
1 | 632.48
2 | 512.04
3 | 303.14
4 | 57.75
5 | 10.17
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.19
11 | 374.15
12 | 665.29
1 | 629.84
2 | 512.7
3 | 301.45
4 | 58
5 | 10.28
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.98
11 | 374.58
12 | 666.51
1 | 634.68
2 | 511.23
3 | 302.09
4 | 57.79
5 | 10.54
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.12
11 | 375.07
12 | 666.11
1 | 635.26
2 | 511.15
3 | 302.05
4 | 58
5 | 10.53
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.7
11 | 374.34
12 | 666.77
1 | 632.48
2 | 513.62
3 | 302.08
4 | 58.56
5 | 10.52
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.63
11 | 373.03
12 | 669.77
1 | 635.28
2 | 511
3 | 303.73
4 | 58.41
5 | 9.68
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.33
11 | 375.77
12 | 667.82
1 | 632
2 | 512.71
3 | 300.7
4 | 59.84
5 | 10.05
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.21
11 | 374.38
12 | 667.18
1 | 635.59
2 | 512.28
3 | 303.83
4 | 59.46
5 | 10.64
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 51.86
11 | 374.22
12 | 667.65
1 | 630.94
2 | 513.95
3 | 302.03
4 | 58.6
5 | 10.48
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.49
11 | 373.57
12 | 667.88
1 | 633.73
2 | 512.13
3 | 300.27
4 | 59.23
5 | 10.58
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.86
11 | 374.62
12 | 666.92
1 | 632.8
2 | 513.55
3 | 303.09
4 | 59.23
5 | 10.42
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.83
11 | 374.78
12 | 667.92
1 | 634.8
2 | 511.43
3 | 301.78
4 | 58.75
5 | 10.14
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.24
11 | 374.53
12 | 668.05
1 | 633.2
2 | 511.95
3 | 304.45
4 | 57.9
5 | 10.18
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.28
11 | 373.96
12 | 664.15
1 | 634.06
2 | 513.16
3 | 302.84
4 | 58.69
5 | 10.48
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.94
11 | 374.65
12 | 666.27
1 | 633.18
2 | 511.54
3 | 303.85
4 | 58.56
5 | 10.85
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53
11 | 373.4
12 | 665.27
1 | 637.59
2 | 512.03
3 | 300.44
4 | 59.44
5 | 10.39
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.58
11 | 375.65
12 | 668.49
1 | 635.21
2 | 511.74
3 | 303.73
4 | 58.04
5 | 10.04
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.83
11 | 373.4
12 | 667.76
1 | 631.67
2 | 511.9
3 | 302.15
4 | 57.42
5 | 10.14
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.89
11 | 375.21
12 | 668.13
1 | 631.47
2 | 510.18
3 | 302.3
4 | 57.95
5 | 10.53
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.49
11 | 375.67
12 | 668.82
1 | 635.14
2 | 509.32
3 | 301.33
4 | 58.32
5 | 10.18
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.04
11 | 374.43
12 | 666.28
1 | 632.74
2 | 509.41
3 | 302.27
4 | 59.27
5 | 10.75
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.43
11 | 375.76
12 | 663.27
1 | 633.65
2 | 510.88
3 | 302.93
4 | 57.77
5 | 9.61
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.87
11 | 374
12 | 666.54
1 | 635.36
2 | 511.31
3 | 302.34
4 | 59.15
5 | 10.26
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.68
11 | 375.46
12 | 667.06
1 | 634.98
2 | 511.06
3 | 303.05
4 | 58.97
5 | 10.21
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.79
11 | 376.24
12 | 667.16
1 | 631.01
2 | 512.43
3 | 303.21
4 | 58.58
5 | 10.19
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.84
11 | 373.76
12 | 664.02
1 | 633.79
2 | 512.75
3 | 302.18
4 | 59.55
5 | 10.18
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.49
11 | 372.59
12 | 664.84
1 | 635.04
2 | 513.38
3 | 300.91
4 | 58.39
5 | 10.25
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.63
11 | 373.25
12 | 665.57
1 | 633.56
2 | 512.29
3 | 303.08
4 | 58.16
5 | 10.03
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.68
11 | 375.25
12 | 667.91
1 | 633.18
2 | 510.9
3 | 302.06
4 | 58.36
5 | 9.8
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.96
11 | 371.93
12 | 667.17
1 | 633.58
2 | 510.26
3 | 301.8
4 | 59.79
5 | 9.64
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.9
11 | 373.49
12 | 664.47
1 | 634.23
2 | 511.8
3 | 302.34
4 | 58.02
5 | 9.8
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.75
11 | 371.58
12 | 668.66
1 | 635.39
2 | 513.04
3 | 302.55
4 | 58.33
5 | 10.23
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.14
11 | 373.42
12 | 667.22
1 | 633.96
2 | 514.4
3 | 300.78
4 | 58.84
5 | 10.17
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.36
11 | 373.97
12 | 668.27
1 | 634.22
2 | 512.84
3 | 303.31
4 | 57.9
5 | 10.3
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.8
11 | 372.94
12 | 665.69
1 | 632.49
2 | 510.08
3 | 302.9
4 | 58.97
5 | 10.27
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.72
11 | 375.83
12 | 667.38
1 | 633.14
2 | 510.64
3 | 302.95
4 | 57.87
5 | 9.66
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53
11 | 373.86
12 | 667.79
1 | 636.96
2 | 512.1
3 | 303.41
4 | 58.26
5 | 10.2
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.55
11 | 374.39
12 | 667.43
1 | 635.12
2 | 512.17
3 | 303.58
4 | 57.89
5 | 10.43
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.61
11 | 374.01
12 | 665.52
1 | 634.07
2 | 512.03
3 | 302.86
4 | 59.51
5 | 10.46
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.18
11 | 375.5
12 | 668.76
1 | 632.44
2 | 513.42
3 | 300.51
4 | 58.51
5 | 9.94
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.26
11 | 370.81
12 | 668.14
1 | 633.46
2 | 510.98
3 | 302.21
4 | 59.71
5 | 10.67
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.7
11 | 372.82
12 | 666.76
1 | 634.57
2 | 510.8
3 | 301.99
4 | 58.37
5 | 9.88
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.03
11 | 375.64
12 | 666.12
1 | 633.24
2 | 509.91
3 | 302.04
4 | 58.25
5 | 11.01
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.51
11 | 373.19
12 | 666.79
1 | 632.21
2 | 510.76
3 | 302.46
4 | 59.4
5 | 9.88
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.28
11 | 374.59
12 | 666.69
1 | 634.26
2 | 511.26
3 | 302.73
4 | 58.09
5 | 10.29
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.16
11 | 374.17
12 | 668.47
1 | 633.23
2 | 511.65
3 | 302.33
4 | 57.86
5 | 9.98
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 51.91
11 | 373.84
12 | 667.85
1 | 633.26
2 | 514.11
3 | 304.4
4 | 59.84
5 | 10.67
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.39
11 | 373.11
12 | 668.63
1 | 635.4
2 | 512.63
3 | 302.75
4 | 58.71
5 | 10.28
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.51
11 | 375.25
12 | 664.94
1 | 633.08
2 | 510.95
3 | 300.25
4 | 58.53
5 | 10.21
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.96
11 | 374.22
12 | 665.74
1 | 632.53
2 | 511.51
3 | 303.38
4 | 58.75
5 | 10.16
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.57
11 | 373.52
12 | 667.63
1 | 634.85
2 | 514.13
3 | 300.59
4 | 59.66
5 | 10.65
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.27
11 | 372.87
12 | 664.96
1 | 634.67
2 | 512.23
3 | 302.56
4 | 58.29
5 | 10.6
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.75
11 | 374.84
12 | 664.96
1 | 633.65
2 | 511.24
3 | 302.04
4 | 58.24
5 | 10.49
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.36
11 | 373.79
12 | 669.61
1 | 632.65
2 | 512.68
3 | 303.33
4 | 58.04
5 | 10.44
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.57
11 | 374.5
12 | 670.21
1 | 635.83
2 | 513.08
3 | 301.77
4 | 58.9
5 | 10.66
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.38
11 | 375.07
12 | 667.98
1 | 634.41
2 | 510.2
3 | 302.9
4 | 58.71
5 | 10.49
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.62
11 | 374.81
12 | 667.3
1 | 632.5
2 | 509.93
3 | 299.46
4 | 57.35
5 | 10.4
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.97
11 | 376.07
12 | 667.84
1 | 635.71
2 | 511.63
3 | 304.62
4 | 59.3
5 | 10.44
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.27
11 | 373.96
12 | 667.03
1 | 634.8
2 | 511.77
3 | 300.98
4 | 58.29
5 | 10.74
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.73
11 | 374.13
12 | 666.61
1 | 633.9
2 | 510.13
3 | 301.59
4 | 58.5
5 | 10.02
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.89
11 | 371.89
12 | 666.28
1 | 632.88
2 | 512.1
3 | 303.57
4 | 58.88
5 | 10.46
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.61
11 | 373.32
12 | 667.16
1 | 632.78
2 | 510.93
3 | 302.92
4 | 59.94
5 | 10.54
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.6
11 | 372.66
12 | 666.1
1 | 632.64
2 | 509
3 | 303.41
4 | 59.46
5 | 10.74
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.8
11 | 374.84
12 | 667.41
1 | 635.65
2 | 511.84
3 | 303.22
4 | 58.9
5 | 10.48
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.76
11 | 374.24
12 | 666.27
1 | 633.27
2 | 509.84
3 | 301.29
4 | 59.17
5 | 10.34
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.22
11 | 373.72
12 | 668.49
1 | 634.06
2 | 511.15
3 | 302.03
4 | 58.38
5 | 10.05
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.95
11 | 373.6
12 | 668.82
1 | 632.9
2 | 512.33
3 | 303.4
4 | 59.01
5 | 9.63
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.67
11 | 373.7
12 | 665.99
1 | 632.88
2 | 509.42
3 | 303.1
4 | 58.39
5 | 10.31
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.54
11 | 371.98
12 | 668.08
1 | 634.22
2 | 510.35
3 | 301.27
4 | 58.24
5 | 10.28
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.83
11 | 375
12 | 664.29
1 | 633.25
2 | 512.3
3 | 302.43
4 | 58.36
5 | 10.53
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.84
11 | 374.65
12 | 664.93
1 | 635.71
2 | 511.85
3 | 304.23
4 | 58.88
5 | 9.82
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.52
11 | 373.7
12 | 667.02
1 | 634.46
2 | 514.13
3 | 301.52
4 | 57.83
5 | 10.54
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.5
11 | 375.45
12 | 668.38
1 | 633.9
2 | 515.71
3 | 301.04
4 | 58.33
5 | 10.18
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.1
11 | 376.38
12 | 668.25
1 | 635.27
2 | 512.9
3 | 302.68
4 | 59.23
5 | 10.65
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.9
11 | 373.79
12 | 667.42
1 | 633.41
2 | 510.27
3 | 304.28
4 | 58.42
5 | 9.94
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.18
11 | 375.11
12 | 666.03
1 | 631.27
2 | 511.93
3 | 301.58
4 | 58.93
5 | 10.38
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.5
11 | 376.17
12 | 667.24
1 | 633.83
2 | 511.66
3 | 302.46
4 | 57.79
5 | 10.98
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.55
11 | 373.21
12 | 664.98
1 | 633.72
2 | 513.21
3 | 301.89
4 | 59.72
5 | 10.25
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.47
11 | 376.18
12 | 667.35
1 | 634.92
2 | 509.68
3 | 302.77
4 | 58.95
5 | 10.69
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.97
11 | 375.86
12 | 668.34
1 | 633.27
2 | 510.85
3 | 302.51
4 | 59.5
5 | 10.31
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.55
11 | 374.04
12 | 665
1 | 634.69
2 | 511.52
3 | 303.22
4 | 58.09
5 | 10.17
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.41
11 | 375.88
12 | 666.29
1 | 634.27
2 | 510.65
3 | 302.01
4 | 57.32
5 | 10.41
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.53
11 | 371.69
12 | 667.8
1 | 631.38
2 | 511.04
3 | 303.21
4 | 58.5
5 | 9.95
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.59
11 | 372.24
12 | 668.18
1 | 633.88
2 | 511.03
3 | 301.91
4 | 59.8
5 | 10.44
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.37
11 | 374.15
12 | 666.81
1 | 632.57
2 | 513.02
3 | 305.36
4 | 57.84
5 | 10.27
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.59
11 | 374.76
12 | 668.61
1 | 633.63
2 | 511.64
3 | 302.37
4 | 58.73
5 | 10.48
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53
11 | 373.62
12 | 667.19
1 | 634.71
2 | 514.4
3 | 301.71
4 | 58.37
5 | 10.74
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.52
11 | 372.44
12 | 667.89
1 | 634.67
2 | 511.5
3 | 303.94
4 | 59.03
5 | 10.14
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.32
11 | 375.24
12 | 668.92
1 | 634.4
2 | 513.13
3 | 302.08
4 | 57.73
5 | 9.91
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.55
11 | 373.39
12 | 665.01
1 | 633.84
2 | 512.15
3 | 300.28
4 | 58.5
5 | 10.24
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.75
11 | 374.31
12 | 665.88
1 | 633.79
2 | 510.71
3 | 304.37
4 | 58.39
5 | 10.33
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.57
11 | 374.74
12 | 666.96
1 | 632.17
2 | 511.95
3 | 303.8
4 | 58.28
5 | 9.9
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.09
11 | 374.62
12 | 667.33
1 | 634.44
2 | 513.58
3 | 303.46
4 | 57.71
5 | 10.45
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.45
11 | 376.06
12 | 666.73
1 | 632.97
2 | 511.09
3 | 304.52
4 | 58.36
5 | 10.13
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.24
11 | 376.99
12 | 668.39
1 | 632.5
2 | 512.34
3 | 302.02
4 | 58.78
5 | 10.11
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.54
11 | 373.79
12 | 667.57
1 | 632.47
2 | 512.21
3 | 302.91
4 | 59.8
5 | 10.49
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.06
11 | 372.47
12 | 668.19
1 | 632.29
2 | 513.88
3 | 302.65
4 | 60.07
5 | 10.07
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.55
11 | 375.24
12 | 666.42
1 | 630.27
2 | 512
3 | 303.57
4 | 58.11
5 | 10.14
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.67
11 | 375.16
12 | 667.59
1 | 633
2 | 512.43
3 | 301.3
4 | 59.61
5 | 10.5
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.47
11 | 377.02
12 | 668.11
1 | 633.33
2 | 513.98
3 | 301.52
4 | 58.6
5 | 10.61
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.72
11 | 372.63
12 | 668.67
1 | 632.89
2 | 509.95
3 | 300.98
4 | 58.93
5 | 10.35
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.17
11 | 374.91
12 | 666.9
1 | 634.34
2 | 511.59
3 | 301.64
4 | 58.75
5 | 10.69
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.59
11 | 374.02
12 | 666.8
1 | 635.77
2 | 512.03
3 | 301.83
4 | 59.14
5 | 10.22
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.95
11 | 374.48
12 | 667.66
1 | 634.1
2 | 512.71
3 | 301.2
4 | 58.77
5 | 10.23
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.21
11 | 374.84
12 | 666.04
1 | 632.21
2 | 514.57
3 | 304.95
4 | 58.82
5 | 9.87
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.49
11 | 373.52
12 | 665.97
1 | 633.6
2 | 510.73
3 | 302.16
4 | 59.58
5 | 10.58
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.88
11 | 373.52
12 | 667.27
1 | 637.11
2 | 511.99
3 | 302.28
4 | 59.42
5 | 10.52
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.57
11 | 374.07
12 | 667.59
1 | 635.13
2 | 511.55
3 | 303.24
4 | 58.72
5 | 10.84
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.24
11 | 376.59
12 | 666.05
1 | 635.69
2 | 512.57
3 | 301.18
4 | 59.74
5 | 10.61
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.08
11 | 373.65
12 | 665.65
1 | 635.25
2 | 511.33
3 | 302.18
4 | 58.64
5 | 10.29
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.18
11 | 376.13
12 | 665.79
1 | 635.44
2 | 512.62
3 | 302.11
4 | 58.9
5 | 10.27
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.94
11 | 373.82
12 | 664.92
1 | 633.69
2 | 512.94
3 | 303.22
4 | 59.07
5 | 10.45
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.19
11 | 376.72
12 | 665.52
1 | 632.9
2 | 511.29
3 | 303.25
4 | 59.04
5 | 10.33
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.82
11 | 374.63
12 | 668.04
1 | 633.45
2 | 510.42
3 | 302.15
4 | 58.56
5 | 10.2
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.78
11 | 374.85
12 | 663
1 | 632.85
2 | 509.5
3 | 301.75
4 | 57.65
5 | 10.31
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.48
11 | 374.37
12 | 667.07
1 | 633.52
2 | 511.39
3 | 302.78
4 | 60.33
5 | 10.12
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.36
11 | 375.66
12 | 664.97
1 | 636.66
2 | 513.06
3 | 301.76
4 | 58.24
5 | 10.66
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.53
11 | 373.62
12 | 667.13
1 | 632.67
2 | 511.51
3 | 301.7
4 | 58.23
5 | 10.66
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.6
11 | 375.1
12 | 667.01
1 | 634.59
2 | 511.63
3 | 305.31
4 | 59.06
5 | 10.31
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.59
11 | 374.69
12 | 667.41
1 | 635.13
2 | 511.88
3 | 301.65
4 | 58.18
5 | 10.23
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.25
11 | 372.51
12 | 669.28
1 | 635.4
2 | 512.35
3 | 302.01
4 | 58.62
5 | 10.2
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.34
11 | 373.56
12 | 666.78
1 | 635.19
2 | 511
3 | 304.34
4 | 59.56
5 | 10.48
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.07
11 | 375.25
12 | 665.45
1 | 636
2 | 511.49
3 | 302.34
4 | 59.26
5 | 10.37
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.75
11 | 371.56
12 | 667.03
1 | 634.67
2 | 510.16
3 | 303.49
4 | 59.95
5 | 10.35
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.32
11 | 373.69
12 | 667.45
1 | 633.41
2 | 511.68
3 | 301.5
4 | 58.58
5 | 10.4
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.61
11 | 375.6
12 | 664.67
1 | 634.15
2 | 509.61
3 | 301.65
4 | 58.52
5 | 10.24
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.64
11 | 374.78
12 | 664
1 | 635.25
2 | 511.03
3 | 302.54
4 | 59.07
5 | 10.07
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.02
11 | 372.53
12 | 668.56
1 | 634.33
2 | 512.54
3 | 301.19
4 | 58.56
5 | 10.03
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.27
11 | 373.29
12 | 668.4
1 | 635.87
2 | 512.32
3 | 301.04
4 | 58.38
5 | 10.11
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.09
11 | 375.46
12 | 665.33
1 | 633.64
2 | 510.85
3 | 303.03
4 | 57.78
5 | 10.63
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.07
11 | 375.77
12 | 667.09
1 | 632.5
2 | 513.53
3 | 302.11
4 | 59.39
5 | 10.23
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.96
11 | 374.55
12 | 666.15
1 | 634.15
2 | 510.35
3 | 303.49
4 | 59.49
5 | 10.12
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.99
11 | 373.92
12 | 666.37
1 | 633.96
2 | 512.44
3 | 302.65
4 | 58.21
5 | 10.24
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.41
11 | 372.96
12 | 667.47
1 | 632.37
2 | 511.37
3 | 302.91
4 | 58.76
5 | 10.37
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.78
11 | 373.36
12 | 666.07
1 | 634.3
2 | 512.74
3 | 302.02
4 | 58.29
5 | 11.06
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.52
11 | 374.6
12 | 668.03
1 | 633.73
2 | 512.85
3 | 302.02
4 | 57.66
5 | 9.79
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.56
11 | 373.75
12 | 667.3
1 | 629.41
2 | 510.68
3 | 301.79
4 | 58.95
5 | 9.92
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.03
11 | 372.82
12 | 667.48
1 | 635.01
2 | 510.3
3 | 299.94
4 | 58.6
5 | 10.49
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.04
11 | 373.98
12 | 668.11
1 | 634.71
2 | 512.82
3 | 301.27
4 | 59.77
5 | 10
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.19
11 | 373.25
12 | 666.92
1 | 634.99
2 | 511.26
3 | 303.51
4 | 59.09
5 | 9.99
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.83
11 | 374.32
12 | 666.73
1 | 631.46
2 | 513.45
3 | 303.57
4 | 58.55
5 | 10.37
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 54.35
11 | 374.25
12 | 668.28
1 | 633.66
2 | 511.2
3 | 301.5
4 | 58.58
5 | 10.63
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.79
11 | 374.55
12 | 666.09
1 | 635.71
2 | 509.98
3 | 304.71
4 | 57.59
5 | 10.07
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.85
11 | 375.25
12 | 665.99
1 | 639.11
2 | 513.13
3 | 302.5
4 | 58.81
5 | 10.28
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.34
11 | 372.74
12 | 666.95
1 | 633.38
2 | 509.8
3 | 303.34
4 | 57.52
5 | 10.2
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.83
11 | 372.32
12 | 666.4
1 | 632.76
2 | 511.09
3 | 301.03
4 | 58.85
5 | 9.63
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 53.08
11 | 374.93
12 | 668.72
1 | 634.05
2 | 512.14
3 | 303.26
4 | 57.56
5 | 10.08
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 52.92
11 | 373.55
12 | 667.66
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## chauffageconvergence (15102021)
Chauffage | nb simulations | chauffage moyenne cumulée | intrv confi | intervalle confiance | inf | sup | (x-xmoy)^2 | ecart-type | p-value
10.9943 | 1 | 10.9943 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0
10.6893 | 2 | 10.8418 | 0.14941 | 0.9686 | 9.8732 | 11.8104 | 0.023245 | 0.10781
10.7949 | 3 | 10.8262 | 0.10168 | 0.22322 | 10.6029 | 11.0494 | 0.00097857 | 0.089857
10.8976 | 4 | 10.844 | 0.080661 | 0.13097 | 10.7131 | 10.975 | 0.0028746 | 0.082307
10.9195 | 5 | 10.8591 | 0.068731 | 0.097361 | 10.7618 | 10.9565 | 0.0036444 | 0.078412
10.8395 | 6 | 10.8558 | 0.057525 | 0.075445 | 10.7804 | 10.9313 | 0.00026762 | 0.071891
11.0462 | 7 | 10.883 | 0.067211 | 0.083907 | 10.7991 | 10.9669 | 0.026608 | 0.090726
11.2317 | 8 | 10.9266 | 0.095106 | 0.11474 | 10.8119 | 11.0414 | 0.093072 | 0.13725
10.8847 | 9 | 10.922 | 0.084927 | 0.099919 | 10.822 | 11.0219 | 0.001387 | 0.12999
10.9022 | 10 | 10.92 | 0.076514 | 0.08831 | 10.8317 | 11.0083 | 0.00031775 | 0.12345
10.7907 | 11 | 10.9082 | 0.072644 | 0.082582 | 10.8256 | 10.9908 | 0.01382 | 0.12292
11.0724 | 12 | 10.9219 | 0.070983 | 0.07971 | 10.8422 | 11.0016 | 0.022652 | 0.12545
11.3558 | 13 | 10.9553 | 0.089104 | 0.099052 | 10.8562 | 11.0543 | 0.16041 | 0.16391
10.7187 | 14 | 10.9384 | 0.088272 | 0.097296 | 10.8411 | 11.0357 | 0.048274 | 0.16851
11.135 | 15 | 10.9515 | 0.085805 | 0.093895 | 10.8576 | 11.0454 | 0.033668 | 0.16955
10.6913 | 16 | 10.9352 | 0.085814 | 0.09332 | 10.8419 | 11.0285 | 0.059508 | 0.17513
10.9998 | 17 | 10.939 | 0.081069 | 0.087683 | 10.8513 | 11.0267 | 0.0036933 | 0.17054
10.6519 | 18 | 10.9231 | 0.082062 | 0.088334 | 10.8347 | 11.0114 | 0.073535 | 0.17763
10.6947 | 19 | 10.911 | 0.080884 | 0.086699 | 10.8244 | 10.9977 | 0.046822 | 0.17988
10.7123 | 20 | 10.9011 | 0.079036 | 0.0844 | 10.8167 | 10.9855 | 0.035647 | 0.18034
10.8868 | 21 | 10.9004 | 0.075283 | 0.080121 | 10.8203 | 10.9806 | 0.00018661 | 0.17602
10.9093 | 22 | 10.9008 | 0.071865 | 0.076251 | 10.8246 | 10.9771 | 7.223e-05 | 0.17198
10.5454 | 23 | 10.8854 | 0.074595 | 0.078929 | 10.8065 | 10.9643 | 0.11556 | 0.18252
10.5848 | 24 | 10.8729 | 0.075258 | 0.07943 | 10.7934 | 10.9523 | 0.082966 | 0.18811
10.7913 | 25 | 10.8696 | 0.072508 | 0.076352 | 10.7932 | 10.9459 | 0.0061331 | 0.18497
10.8895 | 26 | 10.8704 | 0.069734 | 0.073276 | 10.7971 | 10.9436 | 0.0003677 | 0.18142
11.2109 | 27 | 10.883 | 0.071245 | 0.074718 | 10.8083 | 10.9577 | 0.10752 | 0.18888
10.7558 | 28 | 10.8784 | 0.069235 | 0.072479 | 10.806 | 10.9509 | 0.01504 | 0.18692
10.9408 | 29 | 10.8806 | 0.066972 | 0.069993 | 10.8106 | 10.9506 | 0.0036285 | 0.18401
10.9073 | 30 | 10.8815 | 0.064761 | 0.067577 | 10.8139 | 10.9491 | 0.00066608 | 0.18098
10.66 | 31 | 10.8743 | 0.06412 | 0.066812 | 10.8075 | 10.9411 | 0.045937 | 0.18215
11.2453 | 32 | 10.8859 | 0.065902 | 0.068576 | 10.8173 | 10.9545 | 0.12918 | 0.1902
11.3223 | 33 | 10.8991 | 0.068669 | 0.071364 | 10.8278 | 10.9705 | 0.17902 | 0.20126
11.0315 | 34 | 10.903 | 0.067059 | 0.069609 | 10.8334 | 10.9726 | 0.016499 | 0.1995
10.8749 | 35 | 10.9022 | 0.065161 | 0.067563 | 10.8347 | 10.9698 | 0.00074863 | 0.19668
10.5617 | 36 | 10.8928 | 0.065865 | 0.068221 | 10.8246 | 10.961 | 0.10958 | 0.20163
10.7445 | 37 | 10.8888 | 0.064539 | 0.066781 | 10.822 | 10.9555 | 0.02081 | 0.20029
11.3891 | 38 | 10.9019 | 0.067679 | 0.069964 | 10.832 | 10.9719 | 0.23736 | 0.21286
10.6371 | 39 | 10.8951 | 0.067206 | 0.069414 | 10.8257 | 10.9646 | 0.066573 | 0.21413
10.7171 | 40 | 10.8907 | 0.066075 | 0.068189 | 10.8225 | 10.9589 | 0.030125 | 0.21321
10.6962 | 41 | 10.886 | 0.065099 | 0.067127 | 10.8188 | 10.9531 | 0.036004 | 0.21267
10.8466 | 42 | 10.885 | 0.063574 | 0.065506 | 10.8195 | 10.9505 | 0.0014784 | 0.21021
10.8025 | 43 | 10.8831 | 0.062204 | 0.064048 | 10.819 | 10.9471 | 0.0065015 | 0.20811
11.2551 | 44 | 10.8915 | 0.062911 | 0.06473 | 10.8268 | 10.9563 | 0.13215 | 0.21291
10.9302 | 45 | 10.8924 | 0.061535 | 0.063273 | 10.8291 | 10.9557 | 0.0014249 | 0.21061
10.6546 | 46 | 10.8872 | 0.061008 | 0.062692 | 10.8245 | 10.9499 | 0.054136 | 0.21111
10.6839 | 47 | 10.8829 | 0.060284 | 0.061911 | 10.821 | 10.9448 | 0.039606 | 0.21086
10.9513 | 48 | 10.8843 | 0.059091 | 0.060651 | 10.8237 | 10.945 | 0.0044821 | 0.20887
10.8786 | 49 | 10.8842 | 0.057886 | 0.059381 | 10.8248 | 10.9436 | 3.1939e-05 | 0.20673
11.2772 | 50 | 10.8921 | 0.058703 | 0.060187 | 10.8319 | 10.9523 | 0.14834 | 0.21178
11.0393 | 51 | 10.895 | 0.057818 | 0.059251 | 10.8357 | 10.9542 | 0.020828 | 0.21067
10.8946 | 52 | 10.895 | 0.056706 | 0.058083 | 10.8369 | 10.953 | 1.5252e-07 | 0.20863
11.0328 | 53 | 10.8976 | 0.055861 | 0.05719 | 10.8404 | 10.9547 | 0.018297 | 0.20749
10.7551 | 54 | 10.8949 | 0.055061 | 0.056346 | 10.8386 | 10.9513 | 0.019555 | 0.20644
10.9048 | 55 | 10.8951 | 0.054061 | 0.055299 | 10.8398 | 10.9504 | 9.4538e-05 | 0.20455
11.0996 | 56 | 10.8987 | 0.053559 | 0.054762 | 10.844 | 10.9535 | 0.040337 | 0.20449
10.6222 | 57 | 10.8939 | 0.053442 | 0.054621 | 10.8393 | 10.9485 | 0.073844 | 0.20586
11.1476 | 58 | 10.8983 | 0.053192 | 0.054345 | 10.8439 | 10.9526 | 0.06216 | 0.20668
10.529 | 59 | 10.892 | 0.053663 | 0.054805 | 10.8372 | 10.9468 | 0.13176 | 0.2103
11.0839 | 60 | 10.8952 | 0.053128 | 0.054239 | 10.841 | 10.9494 | 0.035603 | 0.20996
10.9138 | 61 | 10.8955 | 0.05226 | 0.053334 | 10.8422 | 10.9489 | 0.000336 | 0.20825
10.9115 | 62 | 10.8958 | 0.05142 | 0.052459 | 10.8433 | 10.9482 | 0.00024692 | 0.20657
11.2145 | 63 | 10.9008 | 0.051535 | 0.05256 | 10.8483 | 10.9534 | 0.098364 | 0.2087
11.1046 | 64 | 10.904 | 0.051101 | 0.0521 | 10.8519 | 10.9561 | 0.04024 | 0.20857
11.3449 | 65 | 10.9108 | 0.05199 | 0.05299 | 10.8578 | 10.9638 | 0.18846 | 0.21385
11.0783 | 66 | 10.9133 | 0.051436 | 0.05241 | 10.8609 | 10.9657 | 0.027199 | 0.2132
10.975 | 67 | 10.9143 | 0.050699 | 0.051645 | 10.8626 | 10.9659 | 0.0036867 | 0.21173
10.9556 | 68 | 10.9149 | 0.049967 | 0.050885 | 10.864 | 10.9657 | 0.0016586 | 0.21022
11.0501 | 69 | 10.9168 | 0.049388 | 0.050282 | 10.8665 | 10.9671 | 0.01775 | 0.20931
10.8054 | 70 | 10.9152 | 0.04878 | 0.049649 | 10.8656 | 10.9649 | 0.012055 | 0.20822
10.5616 | 71 | 10.9103 | 0.049046 | 0.049908 | 10.8603 | 10.9602 | 0.12153 | 0.21085
10.9602 | 72 | 10.9109 | 0.048384 | 0.049221 | 10.8617 | 10.9602 | 0.0024265 | 0.20946
10.7501 | 73 | 10.9087 | 0.047911 | 0.048729 | 10.86 | 10.9575 | 0.025183 | 0.20885
11.0756 | 74 | 10.911 | 0.047464 | 0.048263 | 10.8627 | 10.9593 | 0.027091 | 0.20832
10.8225 | 75 | 10.9098 | 0.046887 | 0.047665 | 10.8622 | 10.9575 | 0.0076308 | 0.20717
11.3748 | 76 | 10.9159 | 0.047759 | 0.048541 | 10.8674 | 10.9645 | 0.21053 | 0.21242
10.5586 | 77 | 10.9113 | 0.047986 | 0.048761 | 10.8625 | 10.9601 | 0.12442 | 0.21483
10.6441 | 78 | 10.9079 | 0.047832 | 0.048595 | 10.8593 | 10.9565 | 0.069572 | 0.21553
10.8441 | 79 | 10.9071 | 0.047253 | 0.047996 | 10.8591 | 10.9551 | 0.0039636 | 0.21428
10.7676 | 80 | 10.9053 | 0.046784 | 0.047511 | 10.8578 | 10.9528 | 0.018969 | 0.21349
11.1647 | 81 | 10.9085 | 0.04662 | 0.047335 | 10.8612 | 10.9559 | 0.065638 | 0.21407
10.7619 | 82 | 10.9067 | 0.046181 | 0.046881 | 10.8599 | 10.9536 | 0.020962 | 0.21336
10.6849 | 83 | 10.9041 | 0.045918 | 0.046604 | 10.8575 | 10.9507 | 0.048021 | 0.21343
10.8544 | 84 | 10.9035 | 0.045385 | 0.046056 | 10.8574 | 10.9495 | 0.0024117 | 0.21223
10.8647 | 85 | 10.903 | 0.04486 | 0.045515 | 10.8575 | 10.9485 | 0.0014664 | 0.21102
10.7852 | 86 | 10.9016 | 0.044418 | 0.045058 | 10.8566 | 10.9467 | 0.013552 | 0.21016
11.2611 | 87 | 10.9058 | 0.044631 | 0.045267 | 10.8605 | 10.951 | 0.12628 | 0.21239
10.897 | 88 | 10.9057 | 0.044124 | 0.044746 | 10.8609 | 10.9504 | 7.4808e-05 | 0.21119
10.7885 | 89 | 10.9044 | 0.043703 | 0.044312 | 10.86 | 10.9487 | 0.01342 | 0.21035
11.2782 | 90 | 10.9085 | 0.043961 | 0.044566 | 10.8639 | 10.9531 | 0.13664 | 0.21278
10.6968 | 91 | 10.9062 | 0.043711 | 0.044306 | 10.8619 | 10.9505 | 0.043834 | 0.21274
10.4815 | 92 | 10.9016 | 0.044152 | 0.044746 | 10.8568 | 10.9463 | 0.17643 | 0.21607
11.2003 | 93 | 10.9048 | 0.044119 | 0.044707 | 10.8601 | 10.9495 | 0.087335 | 0.21708
10.8684 | 94 | 10.9044 | 0.043656 | 0.044231 | 10.8602 | 10.9486 | 0.0012949 | 0.21595
10.821 | 95 | 10.9035 | 0.04323 | 0.043793 | 10.8597 | 10.9473 | 0.0068049 | 0.21498
10.8478 | 96 | 10.9029 | 0.042795 | 0.043346 | 10.8596 | 10.9463 | 0.0030407 | 0.21393
10.7037 | 97 | 10.9009 | 0.042541 | 0.043083 | 10.8578 | 10.944 | 0.038884 | 0.21376
10.8248 | 98 | 10.9001 | 0.042134 | 0.042665 | 10.8574 | 10.9428 | 0.005668 | 0.21281
10.7309 | 99 | 10.8984 | 0.04184 | 0.042362 | 10.856 | 10.9408 | 0.028065 | 0.2124
10.8133 | 100 | 10.8975 | 0.041454 | 0.041966 | 10.8556 | 10.9395 | 0.0070919 | 0.2115
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## confortconvergence (15102021)
Confort | nb simulations | chauffage moyenne cumulée | intrv confi | intervalle confiance | inf | sup | (x-xmoy)^2 | ecart-type
165.7895 | 1 | 165.7895 | 0 | #NUM! |  |  | 0 | 0
167.4108 | 2 | 166.6002 | 0.7944 | 5.1499 | 161.4502 | 171.7501 | 0.6571 | 0.57319
164.5333 | 3 | 165.9112 | 1.0444 | 2.2928 | 163.6184 | 168.204 | 1.8986 | 0.92298
163.3935 | 4 | 165.2818 | 1.2123 | 1.9684 | 163.3134 | 167.2502 | 3.5655 | 1.237
160.2761 | 5 | 164.2807 | 1.8452 | 2.6138 | 161.6668 | 166.8945 | 16.0365 | 2.1051
159.271 | 6 | 163.4457 | 2.0553 | 2.6956 | 160.7501 | 166.1413 | 17.4284 | 2.5686
163.2065 | 7 | 163.4115 | 1.7626 | 2.2005 | 161.211 | 165.612 | 0.042054 | 2.3793
160.7044 | 8 | 163.0731 | 1.6479 | 1.9881 | 161.0851 | 165.0612 | 5.6109 | 2.378
162.8702 | 9 | 163.0506 | 1.4653 | 1.724 | 161.3266 | 164.7746 | 0.032556 | 2.2428
160.0988 | 10 | 162.7554 | 1.4178 | 1.6364 | 161.119 | 164.3918 | 7.0577 | 2.2876
164.2147 | 11 | 162.8881 | 1.3104 | 1.4897 | 161.3983 | 164.3778 | 1.7599 | 2.2175
161.2602 | 12 | 162.7524 | 1.2257 | 1.3764 | 161.376 | 164.1288 | 2.2267 | 2.1663
155.8005 | 13 | 162.2176 | 1.4887 | 1.6549 | 160.5628 | 163.8725 | 41.1796 | 2.7385
167.7207 | 14 | 162.6107 | 1.5565 | 1.7156 | 160.8951 | 164.3263 | 26.112 | 2.9714
164.0994 | 15 | 162.71 | 1.464 | 1.6021 | 161.1079 | 164.312 | 1.9305 | 2.893
164.6321 | 16 | 162.8301 | 1.3902 | 1.5118 | 161.3183 | 164.3419 | 3.2472 | 2.8371
168.4737 | 17 | 163.1621 | 1.4446 | 1.5625 | 161.5996 | 164.7246 | 28.2138 | 3.039
168.8296 | 18 | 163.4769 | 1.4836 | 1.5971 | 161.8799 | 165.074 | 28.6513 | 3.2115
166.4424 | 19 | 163.633 | 1.4351 | 1.5383 | 162.0947 | 165.1713 | 7.8924 | 3.1916
164.3429 | 20 | 163.6685 | 1.365 | 1.4576 | 162.2109 | 165.1261 | 0.45476 | 3.1145
163.3466 | 21 | 163.6532 | 1.3003 | 1.3839 | 162.2693 | 165.037 | 0.094014 | 3.0401
162.5865 | 22 | 163.6047 | 1.2445 | 1.3204 | 162.2843 | 164.9251 | 1.0368 | 2.9782
161.8808 | 23 | 163.5297 | 1.1987 | 1.2683 | 162.2615 | 164.798 | 2.7189 | 2.9329
158.4849 | 24 | 163.3195 | 1.2147 | 1.282 | 162.0375 | 164.6015 | 23.3735 | 3.036
165.64 | 25 | 163.4124 | 1.1791 | 1.2416 | 162.1708 | 164.654 | 4.9624 | 3.0079
162.3534 | 26 | 163.3716 | 1.1363 | 1.194 | 162.1776 | 164.5657 | 1.0367 | 2.9562
157.8465 | 27 | 163.167 | 1.1604 | 1.217 | 161.95 | 164.384 | 28.3081 | 3.0764
161.8166 | 28 | 163.1188 | 1.1227 | 1.1753 | 161.9435 | 164.294 | 1.6956 | 3.0309
162.6957 | 29 | 163.1042 | 1.0843 | 1.1332 | 161.971 | 164.2374 | 0.16686 | 2.9792
159.856 | 30 | 162.9959 | 1.0681 | 1.1145 | 161.8814 | 164.1104 | 9.859 | 2.9847
167.7301 | 31 | 163.1486 | 1.0734 | 1.1185 | 162.0301 | 164.2671 | 20.9895 | 3.0493
159.0284 | 32 | 163.0199 | 1.0682 | 1.1116 | 161.9083 | 164.1314 | 15.9317 | 3.0831
155.1583 | 33 | 162.7816 | 1.1305 | 1.1749 | 161.6068 | 163.9565 | 58.1159 | 3.3134
164.0118 | 34 | 162.8178 | 1.0994 | 1.1412 | 161.6766 | 163.959 | 1.4256 | 3.2707
172.9524 | 35 | 163.1074 | 1.2019 | 1.2462 | 161.8612 | 164.3536 | 96.9247 | 3.6278
162.0649 | 36 | 163.0784 | 1.1698 | 1.2117 | 161.8668 | 164.2901 | 1.0272 | 3.5811
164.5458 | 37 | 163.1181 | 1.1407 | 1.1803 | 161.9377 | 164.2984 | 2.0385 | 3.5401
160.2845 | 38 | 163.0435 | 1.1198 | 1.1576 | 161.8859 | 164.2011 | 7.6121 | 3.5218
162.4036 | 39 | 163.0271 | 1.0915 | 1.1274 | 161.8997 | 164.1545 | 0.38877 | 3.4778
168.6708 | 40 | 163.1682 | 1.0978 | 1.133 | 162.0352 | 164.3012 | 30.2783 | 3.5425
157.7179 | 41 | 163.0353 | 1.1008 | 1.1351 | 161.9001 | 164.1704 | 28.2738 | 3.5963
169.2653 | 42 | 163.1836 | 1.1115 | 1.1452 | 162.0384 | 164.3288 | 36.9875 | 3.675
164.14 | 43 | 163.2058 | 1.0864 | 1.1186 | 162.0872 | 164.3245 | 0.87266 | 3.6348
155.8697 | 44 | 163.0391 | 1.1087 | 1.1408 | 161.8983 | 164.1799 | 51.3998 | 3.7523
168.8425 | 45 | 163.1681 | 1.1119 | 1.1433 | 162.0247 | 164.3114 | 32.1987 | 3.8056
162.7357 | 46 | 163.1587 | 1.0879 | 1.1179 | 162.0407 | 164.2766 | 0.17891 | 3.7645
161.4959 | 47 | 163.1233 | 1.0669 | 1.0957 | 162.0276 | 164.219 | 2.6484 | 3.7318
158.3598 | 48 | 163.0241 | 1.0619 | 1.0899 | 161.9341 | 164.114 | 21.7553 | 3.7536
159.7925 | 49 | 162.9581 | 1.0479 | 1.075 | 161.8831 | 164.0331 | 10.021 | 3.7425
156.3584 | 50 | 162.8261 | 1.0578 | 1.0845 | 161.7416 | 163.9106 | 41.8318 | 3.8161
163.4769 | 51 | 162.8389 | 1.0373 | 1.063 | 161.7758 | 163.9019 | 0.40711 | 3.7796
159.581 | 52 | 162.7762 | 1.0245 | 1.0494 | 161.7269 | 163.8256 | 10.2093 | 3.7692
169.2465 | 53 | 162.8983 | 1.0322 | 1.0568 | 161.8415 | 163.9551 | 40.2991 | 3.834
160.7197 | 54 | 162.858 | 1.0161 | 1.0398 | 161.8182 | 163.8977 | 4.5722 | 3.8094
162.2366 | 55 | 162.8467 | 0.99782 | 1.0207 | 161.826 | 163.8673 | 0.37215 | 3.7755
171.5724 | 56 | 163.0025 | 1.0249 | 1.0479 | 161.9546 | 164.0504 | 73.4438 | 3.913
170.8207 | 57 | 163.1396 | 1.041 | 1.0639 | 162.0757 | 164.2036 | 58.999 | 4.0098
152.7238 | 58 | 162.9601 | 1.0799 | 1.1033 | 161.8567 | 164.0634 | 104.781 | 4.1961
167.2871 | 59 | 163.0334 | 1.071 | 1.0938 | 161.9396 | 164.1272 | 18.0938 | 4.1971
159.5329 | 60 | 162.9751 | 1.0591 | 1.0813 | 161.8938 | 164.0563 | 11.8483 | 4.1856
168.6532 | 61 | 163.0681 | 1.0571 | 1.0788 | 161.9893 | 164.147 | 31.1933 | 4.2123
160.6855 | 62 | 163.0297 | 1.0427 | 1.0638 | 161.9659 | 164.0935 | 5.4951 | 4.1888
164.1774 | 63 | 163.0479 | 1.0267 | 1.0471 | 162.0008 | 164.0951 | 1.2758 | 4.1579
153.6609 | 64 | 162.9013 | 1.0496 | 1.0701 | 161.8312 | 163.9713 | 85.3837 | 4.2839
159.0329 | 65 | 162.8417 | 1.0398 | 1.0598 | 161.782 | 163.9015 | 14.5071 | 4.277
158.4344 | 66 | 162.775 | 1.0321 | 1.0517 | 161.7233 | 163.8266 | 18.8408 | 4.278
164.9387 | 67 | 162.8073 | 1.0186 | 1.0376 | 161.7696 | 163.8449 | 4.5429 | 4.2539
161.3297 | 68 | 162.7855 | 1.0045 | 1.023 | 161.7626 | 163.8085 | 2.1193 | 4.2262
159.6108 | 69 | 162.7395 | 0.99393 | 1.0119 | 161.7276 | 163.7514 | 9.7891 | 4.2123
163.8088 | 70 | 162.7548 | 0.98017 | 0.99765 | 161.7571 | 163.7524 | 1.111 | 4.184
155.1443 | 71 | 162.6476 | 0.98832 | 1.0057 | 161.6419 | 163.6533 | 56.2995 | 4.2488
167.5568 | 72 | 162.7158 | 0.98346 | 1.0005 | 161.7153 | 163.7163 | 23.4356 | 4.2576
168.4357 | 73 | 162.7941 | 0.98174 | 0.99851 | 161.7956 | 163.7926 | 31.8271 | 4.2796
167.9984 | 74 | 162.8645 | 0.97798 | 0.99444 | 161.87 | 163.8589 | 26.3568 | 4.2923
153.5834 | 75 | 162.7407 | 0.99417 | 1.0107 | 161.73 | 163.7514 | 83.8568 | 4.3927
166.417 | 76 | 162.7891 | 0.98554 | 1.0017 | 161.7874 | 163.7908 | 13.1619 | 4.3835
157.6311 | 77 | 162.7221 | 0.98133 | 0.99719 | 161.7249 | 163.7193 | 25.9186 | 4.3935
160.4926 | 78 | 162.6935 | 0.97033 | 0.9858 | 161.7077 | 163.6793 | 4.844 | 4.3723
166.5588 | 79 | 162.7425 | 0.96272 | 0.97787 | 161.7646 | 163.7203 | 14.5643 | 4.3657
165.3104 | 80 | 162.7745 | 0.95271 | 0.96751 | 161.807 | 163.7421 | 6.4303 | 4.3476
171.2651 | 81 | 162.8794 | 0.96258 | 0.97734 | 161.902 | 163.8567 | 70.3209 | 4.42
162.2191 | 82 | 162.8713 | 0.95097 | 0.96537 | 161.9059 | 163.8367 | 0.42542 | 4.3936
166.3452 | 83 | 162.9132 | 0.943 | 0.9571 | 161.9561 | 163.8703 | 11.779 | 4.3832
163.548 | 84 | 162.9207 | 0.93189 | 0.94566 | 161.9751 | 163.8664 | 0.39347 | 4.3576
166.5136 | 85 | 162.963 | 0.92456 | 0.93805 | 162.0249 | 163.9011 | 12.607 | 4.349
161.461 | 86 | 162.9455 | 0.91443 | 0.92762 | 162.0179 | 163.8732 | 2.2038 | 4.3266
165.6343 | 87 | 162.9764 | 0.9059 | 0.91881 | 162.0576 | 163.8953 | 7.064 | 4.3111
167.2232 | 88 | 163.0247 | 0.90048 | 0.91316 | 162.1115 | 163.9379 | 17.6272 | 4.3098
165.6105 | 89 | 163.0538 | 0.89214 | 0.90456 | 162.1492 | 163.9583 | 6.5368 | 4.2941
163.7603 | 90 | 163.0616 | 0.88236 | 0.8945 | 162.1671 | 163.9561 | 0.48819 | 4.2708
161.4476 | 91 | 163.0439 | 0.87334 | 0.88522 | 162.1586 | 163.9291 | 2.5481 | 4.2506
161.0783 | 92 | 163.0225 | 0.86484 | 0.87648 | 162.146 | 163.899 | 3.7801 | 4.2323
159.7015 | 93 | 162.9868 | 0.85833 | 0.86976 | 162.117 | 163.8566 | 10.7929 | 4.2232
163.6507 | 94 | 162.9939 | 0.84931 | 0.86049 | 162.1334 | 163.8543 | 0.4314 | 4.2012
163.18 | 95 | 162.9958 | 0.84038 | 0.85133 | 162.1445 | 163.8471 | 0.033924 | 4.1791
160.7846 | 96 | 162.9728 | 0.83283 | 0.84356 | 162.1292 | 163.8163 | 4.7881 | 4.1633
163.637 | 97 | 162.9796 | 0.82435 | 0.83486 | 162.1448 | 163.8145 | 0.43217 | 4.1423
168.7894 | 98 | 163.0389 | 0.824 | 0.8344 | 162.2045 | 163.8733 | 33.0685 | 4.1618
158.1056 | 99 | 162.9891 | 0.82139 | 0.83164 | 162.1574 | 163.8207 | 23.848 | 4.1698
159.8831 | 100 | 162.958 | 0.81541 | 0.82548 | 162.1325 | 163.7835 | 9.4553 | 4.1602
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## annuel boxplots (15102021)
Chauffage | Confort
10.9943 | 165.7895
10.6893 | 167.4108
10.7949 | 164.5333
10.8976 | 163.3935
10.9195 | 160.2761
10.8395 | 159.271
11.0462 | 163.2065
11.2317 | 160.7044
10.8847 | 162.8702
10.9022 | 160.0988
10.7907 | 164.2147
11.0724 | 161.2602
11.3558 | 155.8005
10.7187 | 167.7207
11.135 | 164.0994
10.6913 | 164.6321
10.9998 | 168.4737
10.6519 | 168.8296
10.6947 | 166.4424
10.7123 | 164.3429
10.8868 | 163.3466
10.9093 | 162.5865
10.5454 | 161.8808
10.5848 | 158.4849
10.7913 | 165.64
10.8895 | 162.3534
11.2109 | 157.8465
10.7558 | 161.8166
10.9408 | 162.6957
10.9073 | 159.856
10.66 | 167.7301
11.2453 | 159.0284
11.3223 | 155.1583
11.0315 | 164.0118
10.8749 | 172.9524
10.5617 | 162.0649
10.7445 | 164.5458
11.3891 | 160.2845
10.6371 | 162.4036
10.7171 | 168.6708
10.6962 | 157.7179
10.8466 | 169.2653
10.8025 | 164.14
11.2551 | 155.8697
10.9302 | 168.8425
10.6546 | 162.7357
10.6839 | 161.4959
10.9513 | 158.3598
10.8786 | 159.7925
11.2772 | 156.3584
11.0393 | 163.4769
10.8946 | 159.581
11.0328 | 169.2465
10.7551 | 160.7197
10.9048 | 162.2366
11.0996 | 171.5724
10.6222 | 170.8207
11.1476 | 152.7238
10.529 | 167.2871
11.0839 | 159.5329
10.9138 | 168.6532
10.9115 | 160.6855
11.2145 | 164.1774
11.1046 | 153.6609
11.3449 | 159.0329
11.0783 | 158.4344
10.975 | 164.9387
10.9556 | 161.3297
11.0501 | 159.6108
10.8054 | 163.8088
10.5616 | 155.1443
10.9602 | 167.5568
10.7501 | 168.4357
11.0756 | 167.9984
10.8225 | 153.5834
11.3748 | 166.417
10.5586 | 157.6311
10.6441 | 160.4926
10.8441 | 166.5588
10.7676 | 165.3104
11.1647 | 171.2651
10.7619 | 162.2191
10.6849 | 166.3452
10.8544 | 163.548
10.8647 | 166.5136
10.7852 | 161.461
11.2611 | 165.6343
10.897 | 167.2232
10.7885 | 165.6105
11.2782 | 163.7603
10.6968 | 161.4476
10.4815 | 161.0783
11.2003 | 159.7015
10.8684 | 163.6507
10.821 | 163.18
10.8478 | 160.7846
10.7037 | 163.637
10.8248 | 168.7894
10.7309 | 158.1056
10.8133 | 159.8831
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.