## solutions optimisation
| cas de base deter | cas de base nomass | moins chère deterministe | moins chère nomass | moindre conso deterministe | moindre conso nomass | moindre inconfort deterministe | moindre inconfort nomass | 1/3 deter | 1/3 nomass | [6 empty] | fenetres IBPSAFrance_2014
ep_murs_ext | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 15 | [6 empty] | num fenetre | 0 | 1 | 2 | 3
ep_plancher_haut | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 35 | 20 | [6 empty] | description | 4/16/4/16/4 – Triple vitrage avec argon | 4/16/4/16/4 – Triple vitrage | 4/16/4 – Double vitrage, faible émissivité avec argon | 4/16/4 – Double vitrage
ep_plancher_bas | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | conductance de la fenetre Uw (W/m2.K) | 0.4 | 0.7 | 1.43 | 2
type_fenetre |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | facteur solaire g | 0.4 | 0.5 | 0.58 | 0.7
besoins chauffage (kwh) | 393.99 |  | 9.6069 | 20.9377 | 0.65005 | 2.5894 | 9.5673 | 16.3538 | 3.8655 | 15.4741 | [6 empty] | cout | 460.45x+34.45 | 454.16x+36.62 | 390.85x+29.37 | 349,35x+28,17
inconfort (nombre d'heures T>Tconf+2) | 174.93 |  | 161.7185 | 122.8974 | 242.9511 | 227.4872 | 99.0302 | 103.7068 | 196.3993 | 127.7319
cout (euros) | 16201.53 |  | 140.0887 | 146.4276 | 217.4321 | 220.4671 | 170.2248 | 174.0215 | 147.5757 | 148.233
|  |  | deter | [6 empty] | nomass | [6 empty] | nomass couple retraite | [6 empty] | nomass couple actif
Xchauffage | Xconfort | Xcout | chauffage | confort | cout | ep_murs_ext | ep_plan_haut | ep_plan_bas | type_fen | chauffage | confort | cout | ep_murs_ext | ep_plan_haut | ep_plan_bas | type_fen | chauffage | confort | cout | ep_murs_ext | ep_plan_haut | ep_plan_bas | type_fen | chauffage | confort | cout | ep_murs_ext | ep_plan_haut | ep_plan_bas | type_fen
1 | 0 | 0 | 0.65005 | 242.9511 | 217.4321 | 50 | 30 | 50 | 0 | 2.5894 | 227.4872 | 220.4671 | 50 | 40 | 50 | 0 | 3.06 | 211.86 | 215.67 | 45 | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 45 | 40 | 45 | 0
|  |  | 0.65579 | 234.4188 | 216.4603 | 50 | 25 | 50 | 0 | 2.6156 | 226.2733 | 213.4827 | 40 | 50 | 45 | 0 | 15.07 | 87.67 | 175.25 | 10 | 20 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 15 | 10 | 0
|  |  | 0.66195 | 240.9785 | 215.5018 | 45 | 35 | 50 | 0 | 2.6647 | 225.3213 | 216.4092 | 50 | 35 | 45 | 0 | 22.31 | 98.06 | 147.2 | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 3
|  |  | 0.66544 | 236.3327 | 211.1907 | 50 | 30 | 40 | 0 | 2.7848 | 217.9981 | 214.5394 | 45 | 40 | 45 | 0 | 17.2819 | 102.3858 | 148.2694 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15.2555 | 96.5289 | 149.0857 | 15 | 25 | 10 | 3
|  |  | 0.66564 | 229.2581 | 208.2788 | 45 | 30 | 40 | 0 | 2.8559 | 214.3678 | 215.7672 | 40 | 45 | 50 | 0 |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 3 |  |  |  | 15 | 25 | 10 | 3
|  |  | 0.67467 | 243.064 | 207.8709 | 50 | 45 | 30 | 0 | 2.8587 | 223.5716 | 213.3927 | 50 | 35 | 40 | 0
|  |  | 0.67518 | 228.2416 | 213.5592 | 45 | 25 | 50 | 0 | 2.9227 | 224.1444 | 213.2285 | 50 | 50 | 35 | 0
|  |  | 0.68359 | 232.9771 | 208.0759 | 50 | 30 | 35 | 0 | 2.9818 | 228.3272 | 207.0116 | 50 | 50 | 25 | 0
|  |  | 0.68492 | 226.0221 | 215.5016 | 50 | 20 | 50 | 0 | 3.0113 | 225.8325 | 210.5791 | 40 | 50 | 40 | 0
|  |  | 0.6879 | 239.179 | 205.9413 | 45 | 50 | 30 | 0 | 3.0405 | 223.5831 | 210.3824 | 45 | 50 | 35 | 0
0 | 1 | 0 | 9.5673 | 99.0302 | 170.2248 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.3538 | 103.7068 | 174.0215 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | 8.1807 | 106.8144 | 170.4241 | 10 | 15 | 10 | 0 | 18.7952 | 105.0318 | 157.4575 | 10 | 15 | 10 | 2
|  |  | 7.4583 | 112.0823 | 170.9949 | 10 | 20 | 10 | 0 | 17.6111 | 106.941 | 160.695 | 10 | 35 | 10 | 2
|  |  | 7.0124 | 113.2381 | 171.7205 | 10 | 25 | 10 | 0 | 16.1002 | 107.9545 | 172.198 | 10 | 10 | 10 | 1
|  |  | 6.7166 | 116.4307 | 172.53 | 10 | 30 | 10 | 0 | 14.5792 | 107.9943 | 174.0036 | 10 | 15 | 10 | 0
|  |  | 6.4971 | 117.5323 | 173.3822 | 10 | 35 | 10 | 0 | 18.1805 | 108.1548 | 159.0506 | 15 | 10 | 10 | 2
|  |  | 6.3346 | 119.073 | 174.2663 | 10 | 40 | 10 | 0 | 13.4878 | 108.9773 | 181.7931 | 10 | 10 | 25 | 0
|  |  | 6.2102 | 120.1158 | 175.1717 | 10 | 45 | 10 | 0 | 14.4304 | 109.5299 | 175.8574 | 15 | 10 | 10 | 0
|  |  | 6.1075 | 121.4231 | 176.0892 | 10 | 50 | 10 | 0 | 11.8036 | 113.309 | 178.5009 | 10 | 30 | 15 | 0
|  |  | 6.8933 | 129.4749 | 171.6409 | 15 | 10 | 10 | 0 | 20.1607 | 114.6387 | 147.9429 | 10 | 20 | 10 | 3
0 | 0 | 1 | 9.6069 | 161.7185 | 140.0887 | 10 | 10 | 10 | 3 | 20.9377 | 122.8974 | 146.4276 | 10 | 10 | 10 | 3
|  |  | 8.3799 | 166.8962 | 140.3772 | 10 | 15 | 10 | 3 | 19.3131 | 120.8596 | 146.4937 | 10 | 15 | 10 | 3
|  |  | 7.7524 | 171.097 | 141.0012 | 10 | 20 | 10 | 3 | 20.1607 | 114.6387 | 147.9429 | 10 | 20 | 10 | 3
|  |  | 7.2281 | 179.4488 | 141.6699 | 15 | 10 | 10 | 3 | 15.4741 | 127.7319 | 148.233 | 15 | 20 | 10 | 3
|  |  | 7.363 | 172.1854 | 141.7583 | 10 | 25 | 10 | 3 | 19.6094 | 117.4952 | 148.6095 | 10 | 25 | 10 | 3
|  |  | 6.1367 | 184.0877 | 142.0343 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15.1107 | 136.7414 | 149.0047 | 15 | 25 | 10 | 3
|  |  | 7.0977 | 172.9848 | 142.5849 | 10 | 30 | 10 | 3 | 18.656 | 123.4339 | 149.0511 | 10 | 30 | 10 | 3
|  |  | 5.5874 | 184.2963 | 142.702 | 15 | 20 | 10 | 3 | 14.6752 | 149.8707 | 149.7361 | 15 | 30 | 10 | 3
|  |  | 6.9106 | 172.8809 | 143.4552 | 10 | 35 | 10 | 3 | 18.5095 | 126.4201 | 149.9442 | 10 | 35 | 10 | 3
|  |  | 5.2604 | 185.8077 | 143.4941 | 15 | 25 | 10 | 3 | 14.0357 | 141.0867 | 150.3403 | 20 | 20 | 10 | 3
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 3.8655 | 196.3993 | 147.5757 | 20 | 35 | 10 | 3 | 15.4741 | 127.7319 | 148.233 | 15 | 20 | 10 | 3
|  |  | 4.0268 | 196.1103 | 146.6909 | 20 | 30 | 10 | 3 | 14.0357 | 141.0867 | 150.3403 | 20 | 20 | 10 | 3
|  |  | 4.227 | 195.3235 | 145.8279 | 20 | 25 | 10 | 3 | 15.1107 | 136.7414 | 149.0047 | 15 | 25 | 10 | 3
|  |  | 3.6085 | 200.8241 | 148.3939 | 25 | 25 | 10 | 3 | 11.8036 | 113.309 | 178.5009 | 10 | 30 | 15 | 0
|  |  | 4.5286 | 193.2835 | 145.0217 | 20 | 20 | 10 | 3 | 14.2551 | 128.443 | 159.7795 | 15 | 25 | 10 | 2
|  |  | 3.6945 | 197.8992 | 149.43 | 20 | 45 | 10 | 3 | 17.887 | 118.0155 | 151.5459 | 10 | 45 | 10 | 3
|  |  | 3.7793 | 198.3997 | 148.5025 | 20 | 40 | 10 | 3 | 17.7603 | 118.4619 | 152.45 | 10 | 50 | 10 | 3
|  |  | 3.3991 | 202.8562 | 149.4648 | 20 | 30 | 15 | 3 | 17.957 | 120.3995 | 150.6101 | 10 | 40 | 10 | 3
|  |  | 5.2604 | 185.8077 | 143.4941 | 15 | 25 | 10 | 3 | 17.3568 | 124.8147 | 150.4743 | 10 | 25 | 15 | 3
|  |  | 3.287 | 203.4844 | 150.1641 | 25 | 35 | 10 | 3 | 17.6111 | 106.941 | 160.695 | 10 | 35 | 10 | 2

## hierarchie_nomass
type_fenetre | ep_murs_ext | ep_plancher_haut | ep_plancher_bas | besoins de chauffage kWh/m2 | heures d'inconfort (T>Tconf+2°C) | Cout global actualisé en euros/m2
0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 20 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
| 20 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
| 25 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
| 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
| 35 | 20 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
| 40 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
| 45 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 45 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 50 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
| 20 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
| 25 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
| 30 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1
| 35 | 40 | 15 | 1 | 1 | 1
| 45 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1
| 50 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 20 | 1 | 1 | 1
2 | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
| 20 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
| 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
| 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
| 35 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
| 40 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 20 | 1 | 1 | 1
| 45 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 15 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
| 20 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
| 25 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
| 30 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
| 35 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 40 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
| 45 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 15 | 1 | 1 | 1
| 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1

## hierarchie_deter
type_fenetre | ep_murs_ext | ep_plancher_haut | ep_plancher_bas | besoins de chauffage kWh/m2 | heures d'inconfort (T>Tconf+2°C) | Cout global actualisé en euros/m2
0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 25 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
| 30 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
| 35 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 40 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 45 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
| 45 | 25 | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
| 50 | 20 | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  |  | 50 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
| 25 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
| 35 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
| 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 25 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 25 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 30 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
| 35 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 40 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 45 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 50 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
| 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
| 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 25 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
| 35 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
| 45 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 30 | 15 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
| 50 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 40 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1
|  | 45 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  | 50 | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 | 1 | 1 | 1

## améliorer REf
| individu | chauff (kwh/m2) | chauff (kwh) | réduction chauff | inconfo (avec surventilation nocturne) | reduction inconf | investiss (euro) | augmentation investissement | exploitation (euro) | reduction explo | inconfort (sans surventilation nocturne)
SF | ref |  | 496.2 |  | 147.35 |  | 15451.8 |  | 277.5944 |  | 206
| 15,35,10,0 | 4.17 | 406.575 | 18.06% | 146.67 | 0.4615% | 16883.2965 | 9.264% | 227.4545 | 18.06% | 217.7156
| 15,30,10,0 | 4.36 | 425.1 | 14.33% | 145.16 | 1.486% | 16788.234 | 8.649% | 237.8182 | 14.33% | 217.3277
| 15,25,10,0 | 4.62 | 450.45 | 9.22% | 143.85 | 2.375% | 16693.1715 | 8.034% | 252 | 9.22% | 215.4615
| 15,20,10,0 | 5.01 | 488.475 | 1.557% | 140.09 | 4.927% | 16598.109 | 7.419% | 273.2727 | 1.557% | 211.5607
NoMASS | ref |  | 1122.4 |  | 135.59 |  | 15802.8 |  | 627.916 |  |  | est-ce qu'un tel investissemnt vaut le coup car les réductions des couts d'exploitation et de l'inconfort sont faibles
| 10,40,25,0 | 10.47 | 1020.825 | 9.05% | 133.13 | 1.814% | 17608.5015 | 11.43% | 571.0909 | 9.05%
| 10,20,30,0 | 11.3 | 1101.75 | 1.84% | 132.25 | 2.463% | 17532.939 | 10.95% | 616.3636 | 1.84%
| 10,50,20,0 | 10.28 | 1002.3 | 10.7% | 133.68 | 1.409% | 17493.939 | 10.7% | 560.7272 | 10.7%
SF simulé avec nomass | ref |  | 1122.4 |  | 135.59 |  | 15802.8 |  | 627.916 |  |  | les solutions selectionnees par SF réduisent le chauffage et l'inconfort selon SF mais si on les simule avec nomass on voit qu'il ont un inconfort plus important
| 15,35,10,0 | 10.03 | 977.925 | 12.87% | 144.08 | -6.262% | 16883.2965 | 6.837% | 547.0909 | 12.87%
| 15,30,10,0 | 10.24 | 998.4 | 11.05% | 146.13 | -7.773% | 16788.234 | 6.236% | 558.5454 | 11.05%
| 15,25,10,0 | 10.55 | 1028.625 | 8.355% | 137.85 | -1.667% | 16693.1715 | 5.634% | 575.4545 | 8.355% |  | 0.5
| 15,20,10,0 | 10.59 | 1032.525 | 8.007% | 143.72 | -5.996% | 16598.109 | 5.033% | 577.6363 | 8.007%

## parametres_optimaux
|  |  |  | nomass |  |  |  | nomass couple retraite |  |  |  | nomass couple jeune actif
45 | 35 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 40 | 45 | 0
45 | 30 | 45 | 0 | 45 | 45 | 40 | 0 | 45 | 30 | 45 | 0 | 45 | 40 | 35 | 0 | type_fenetre |  | deter | % | nomass | % | nomass retraite | % | nomass couple actif | %
45 | 35 | 40 | 0 | 45 | 45 | 30 | 0 | 40 | 45 | 40 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |  | 124 | 32.04% | 109 | 45.99% | 90 | 40% | 80 | 33.47%
40 | 40 | 45 | 0 | 40 | 45 | 35 | 0 | 45 | 40 | 35 | 0 | 45 | 45 | 35 | 0 | 1 |  | 64 | 16.54% | 11 | 4.641% | 3 | 1.333% | 37 | 15.48%
45 | 30 | 40 | 0 | 40 | 35 | 40 | 0 | 45 | 35 | 40 | 0 | 45 | 40 | 40 | 0 | 2 |  | 90 | 23.26% | 50 | 21.1% | 67 | 29.78% | 64 | 26.78%
45 | 35 | 35 | 0 | 40 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 30 | 0 | 45 | 40 | 40 | 1 | 3 |  | 109 | 28.17% | 67 | 28.27% | 65 | 28.89% | 58 | 24.27%
45 | 45 | 30 | 0 | 35 | 45 | 35 | 0 | 45 | 40 | 45 | 0 | 40 | 40 | 45 | 0 | total |  | 387 | 100% | 237 | 100% | 225 | 100% | 239 | 100%
45 | 25 | 45 | 0 | 40 | 35 | 45 | 0 | 45 | 30 | 35 | 0 | 45 | 40 | 35 | 1
45 | 30 | 35 | 0 | 45 | 35 | 30 | 0 | 45 | 35 | 35 | 0 | 45 | 40 | 30 | 0 | mur_ext |  | deter | % | nomass | % | nomass retraite | % | nomass couple actif | %
40 | 35 | 40 | 0 | 40 | 45 | 40 | 0 | 45 | 40 | 25 | 0 | 45 | 45 | 25 | 0 | 20 | [10,20] | 135 | 34.88% | 68 | 28.69% | 69 | 30.67% | 59 | 24.69%
35 | 40 | 45 | 0 | 40 | 45 | 30 | 0 | 45 | 45 | 25 | 0 | 45 | 45 | 25 | 1 | 30 | ]20,30] | 89 | 23% | 62 | 26.16% | 71 | 31.56% | 65 | 27.2%
45 | 40 | 30 | 0 | 45 | 45 | 25 | 0 | 40 | 35 | 35 | 0 | 40 | 40 | 30 | 1 | 40 | ]30,40] | 106 | 27.39% | 71 | 29.96% | 52 | 23.11% | 81 | 33.89%
40 | 30 | 45 | 0 | 45 | 40 | 25 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 45 | 30 | 30 | 0 | 50 | ]40,50] | 57 | 14.73% | 36 | 15.19% | 33 | 14.67% | 34 | 14.23%
45 | 35 | 30 | 0 | 35 | 45 | 30 | 0 | 45 | 35 | 25 | 0 | 45 | 40 | 25 | 0 | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
45 | 30 | 30 | 0 | 40 | 40 | 25 | 0 | 45 | 40 | 20 | 0 | 35 | 35 | 40 | 0 |  |  | 387 | 100% | 237 | 100% | 225 | 100% | 239 | 100%
40 | 30 | 40 | 0 | 45 | 35 | 25 | 0 | 45 | 35 | 20 | 0 | 40 | 45 | 30 | 1 | plancher haut |  | deter | % | nomass | % | nomass retraite | % | nomass couple actif | %
40 | 40 | 30 | 0 | 45 | 45 | 20 | 0 | 35 | 45 | 25 | 0 | 45 | 40 | 25 | 1 | 20 | [10,20] | 38 | 9.819% | 50 | 21.1% | 41 | 18.22% | 35 | 14.64%
45 | 25 | 40 | 0 | 30 | 35 | 45 | 0 | 40 | 25 | 35 | 0 | 35 | 45 | 35 | 0 | 30 | ]20,30] | 119 | 30.75% | 61 | 25.74% | 63 | 28% | 69 | 28.87%
35 | 35 | 45 | 0 | 45 | 35 | 20 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 40 | ]30,40] | 156 | 40.31% | 80 | 33.76% | 89 | 39.56% | 92 | 38.49%
45 | 35 | 25 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 40 | 45 | 20 | 0 | 40 | 40 | 30 | 0 | 50 | ]40,50] | 74 | 19.12% | 46 | 19.41% | 32 | 14.22% | 43 | 17.99%
40 | 25 | 45 | 0 | 40 | 45 | 25 | 0 | 35 | 30 | 30 | 0 | 45 | 40 | 20 | 1 |  | TOTAL | 387 | 100% | 237 | 100% | 225 | 100% | 239 | 100%
45 | 45 | 20 | 0 | 40 | 25 | 30 | 0 | 30 | 45 | 30 | 0 | 40 | 25 | 35 | 0
40 | 35 | 30 | 0 | 35 | 45 | 25 | 0 | 35 | 40 | 25 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | plancher bas |  | deter | % | nomass | % | nomass retraite | % | nomass couple actif | %
45 | 20 | 45 | 0 | 45 | 25 | 25 | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 45 | 35 | 20 | 0 | 20 | [10,20] | 295 | 76.23% | 188 | 79.32% | 180 | 80% | 189 | 79.08%
45 | 30 | 25 | 0 | 40 | 30 | 25 | 0 | 35 | 40 | 20 | 0 | 35 | 40 | 30 | 1 | 30 | ]20,30] | 52 | 13.44% | 35 | 14.77% | 33 | 14.67% | 36 | 15.06%
40 | 40 | 25 | 0 | 40 | 45 | 20 | 0 | 45 | 25 | 20 | 0 | 35 | 40 | 25 | 0 | 40 | ]30,40] | 23 | 5.943% | 8 | 3.376% | 7 | 3.111% | 9 | 3.766%
35 | 45 | 30 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 35 | 35 | 25 | 0 | 40 | 45 | 20 | 1 | 50 | ]40,50] | 17 | 4.393% | 6 | 2.532% | 5 | 2.222% | 5 | 2.092%
35 | 30 | 45 | 0 | 30 | 45 | 30 | 0 | 30 | 45 | 25 | 0 | 40 | 40 | 20 | 1 |  | TOTAL | 387 | 100% | 237 | 100% | 225 | 100% | 239 | 100%
40 | 30 | 30 | 0 | 35 | 40 | 25 | 0 | 30 | 35 | 25 | 0 | 45 | 25 | 30 | 0
45 | 25 | 30 | 0 | 45 | 30 | 20 | 0 | 35 | 35 | 20 | 0 | 35 | 25 | 45 | 0
40 | 25 | 40 | 0 | 35 | 30 | 25 | 0 | 40 | 40 | 15 | 0 | 40 | 30 | 25 | 0
30 | 45 | 45 | 0 | 35 | 40 | 20 | 0 | 30 | 45 | 20 | 0 | 35 | 30 | 35 | 0
35 | 40 | 30 | 0 | 35 | 45 | 20 | 0 | 35 | 30 | 20 | 0 | 35 | 30 | 30 | 0
45 | 40 | 20 | 0 | 35 | 35 | 25 | 0 | 45 | 20 | 20 | 0 | 30 | 35 | 45 | 0
35 | 30 | 40 | 0 | 35 | 35 | 20 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0 | 35 | 45 | 20 | 0
45 | 35 | 20 | 0 | 30 | 40 | 25 | 0 | 40 | 35 | 15 | 0 | 45 | 40 | 15 | 0
40 | 35 | 25 | 0 | 45 | 35 | 15 | 0 | 35 | 25 | 20 | 0 | 35 | 30 | 25 | 1
40 | 25 | 35 | 0 | 35 | 25 | 25 | 0 | 45 | 25 | 15 | 0 | 40 | 25 | 25 | 0
40 | 45 | 20 | 0 | 40 | 25 | 20 | 0 | 25 | 40 | 25 | 0 | 40 | 45 | 15 | 0
35 | 25 | 45 | 0 | 45 | 15 | 40 | 0 | 30 | 35 | 20 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0
30 | 35 | 45 | 0 | 40 | 45 | 15 | 0 | 30 | 25 | 25 | 0 | 35 | 45 | 20 | 1
40 | 30 | 25 | 0 | 45 | 45 | 20 | 1 | 45 | 40 | 10 | 0 | 45 | 35 | 15 | 0
40 | 25 | 30 | 0 | 40 | 45 | 20 | 1 | 30 | 40 | 15 | 0 | 40 | 30 | 20 | 0
40 | 40 | 20 | 0 | 40 | 35 | 15 | 0 | 45 | 45 | 10 | 0 | 35 | 40 | 20 | 1
35 | 40 | 25 | 0 | 45 | 35 | 20 | 1 | 35 | 25 | 15 | 0 | 40 | 40 | 15 | 0
30 | 40 | 35 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 35 | 35 | 20 | 0
40 | 35 | 20 | 0 | 30 | 45 | 20 | 0 | 20 | 35 | 45 | 0 | 40 | 25 | 20 | 0
45 | 40 | 15 | 0 | 40 | 30 | 15 | 0 | 30 | 30 | 15 | 0 | 35 | 45 | 15 | 0
35 | 45 | 20 | 0 | 30 | 40 | 20 | 0 | 25 | 35 | 20 | 0 | 40 | 35 | 15 | 0
40 | 30 | 20 | 0 | 30 | 35 | 20 | 0 | 30 | 35 | 15 | 0 | 35 | 30 | 20 | 0
40 | 45 | 15 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 40 | 20 | 0
35 | 35 | 25 | 1 | 45 | 25 | 15 | 0 | 20 | 30 | 45 | 0 | 45 | 25 | 15 | 0
30 | 45 | 25 | 1 | 35 | 35 | 15 | 0 | 45 | 25 | 10 | 0 | 40 | 30 | 15 | 0
30 | 40 | 25 | 0 | 35 | 25 | 20 | 0 | 40 | 35 | 10 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0
40 | 30 | 20 | 1 | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 30 | 40 | 20 | 1
45 | 35 | 15 | 1 | 30 | 45 | 15 | 0 | 40 | 30 | 10 | 0 | 35 | 40 | 15 | 1
40 | 40 | 15 | 0 | 30 | 25 | 25 | 0 | 30 | 25 | 15 | 0 | 45 | 45 | 10 | 0
30 | 40 | 25 | 1 | 30 | 40 | 15 | 0 | 35 | 30 | 10 | 0 | 25 | 45 | 20 | 0
35 | 35 | 20 | 1 | 25 | 35 | 25 | 0 | 30 | 25 | 15 | 1 | 35 | 35 | 15 | 0
45 | 30 | 15 | 1 | 30 | 25 | 20 | 0 | 25 | 35 | 15 | 0 | 35 | 25 | 20 | 0
40 | 40 | 15 | 1 | 35 | 25 | 15 | 0 | 30 | 35 | 10 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0
30 | 35 | 25 | 1 | 30 | 30 | 15 | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 35 | 30 | 15 | 0
40 | 35 | 15 | 0 | 25 | 40 | 15 | 0 | 40 | 35 | 30 | 2 | 30 | 35 | 20 | 1
30 | 45 | 20 | 0 | 30 | 15 | 25 | 0 | 20 | 35 | 20 | 0 | 35 | 45 | 10 | 1
35 | 30 | 20 | 1 | 20 | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 15 | 0 | 40 | 45 | 10 | 0
30 | 45 | 20 | 1 | 25 | 35 | 15 | 0 | 35 | 45 | 25 | 2 | 40 | 40 | 10 | 0
35 | 45 | 15 | 0 | 30 | 25 | 15 | 0 | 45 | 35 | 25 | 2 | 45 | 40 | 10 | 0
35 | 45 | 15 | 1 | 35 | 30 | 10 | 0 | 20 | 45 | 15 | 0 | 30 | 25 | 20 | 1
40 | 30 | 15 | 1 | 25 | 30 | 15 | 0 | 40 | 35 | 25 | 2 | 40 | 45 | 30 | 2
30 | 40 | 20 | 0 | 30 | 40 | 10 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 25 | 40 | 20 | 0
30 | 35 | 20 | 1 | 30 | 45 | 10 | 0 | 45 | 30 | 20 | 2 | 25 | 45 | 15 | 1
35 | 40 | 15 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0 | 40 | 45 | 20 | 2 | 40 | 30 | 10 | 1
40 | 30 | 15 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 20 | 40 | 15 | 0 | 30 | 35 | 15 | 0
35 | 35 | 15 | 1 | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 35 | 35 | 10 | 1
40 | 25 | 15 | 1 | 45 | 45 | 20 | 2 | 35 | 20 | 10 | 0 | 30 | 30 | 15 | 0
30 | 35 | 20 | 0 | 25 | 45 | 10 | 0 | 35 | 45 | 20 | 2 | 45 | 40 | 25 | 2
45 | 45 | 10 | 0 | 20 | 35 | 15 | 0 | 25 | 40 | 10 | 0 | 35 | 30 | 10 | 1
35 | 35 | 15 | 0 | 30 | 35 | 10 | 0 | 35 | 40 | 20 | 2 | 40 | 35 | 10 | 0
35 | 30 | 15 | 1 | 45 | 15 | 10 | 0 | 35 | 40 | 25 | 2 | 25 | 25 | 20 | 1
30 | 45 | 15 | 1 | 45 | 40 | 20 | 2 | 40 | 40 | 20 | 2 | 30 | 25 | 15 | 1
25 | 45 | 20 | 1 | 20 | 30 | 15 | 0 | 20 | 35 | 15 | 0 | 30 | 45 | 10 | 0
45 | 40 | 30 | 2 | 25 | 35 | 10 | 0 | 30 | 25 | 10 | 0 | 35 | 30 | 10 | 0
30 | 40 | 15 | 1 | 40 | 30 | 25 | 2 | 25 | 35 | 10 | 0 | 35 | 45 | 30 | 2
40 | 25 | 15 | 0 | 40 | 45 | 20 | 2 | 35 | 35 | 20 | 2 | 40 | 45 | 25 | 2
30 | 30 | 20 | 0 | 35 | 40 | 25 | 2 | 25 | 30 | 10 | 0 | 45 | 45 | 20 | 2
45 | 40 | 10 | 0 | 40 | 35 | 20 | 2 | 45 | 45 | 25 | 3 | 30 | 25 | 15 | 0
30 | 45 | 15 | 0 | 30 | 35 | 10 | 1 | 35 | 30 | 20 | 2 | 30 | 40 | 10 | 0
45 | 45 | 25 | 2 | 45 | 45 | 15 | 2 | 45 | 40 | 15 | 2 | 40 | 40 | 20 | 2
30 | 25 | 20 | 1 | 45 | 40 | 15 | 2 | 30 | 40 | 25 | 2 | 25 | 30 | 15 | 0
35 | 30 | 15 | 0 | 25 | 30 | 10 | 0 | 40 | 45 | 25 | 3 | 20 | 30 | 20 | 1
30 | 35 | 15 | 1 | 45 | 35 | 30 | 3 | 40 | 40 | 15 | 2 | 45 | 30 | 20 | 2
40 | 45 | 30 | 2 | 45 | 45 | 25 | 3 | 30 | 35 | 25 | 2 | 35 | 45 | 20 | 2
45 | 45 | 40 | 3 | 40 | 45 | 30 | 3 | 45 | 45 | 20 | 3 | 45 | 45 | 15 | 2
30 | 40 | 15 | 0 | 35 | 45 | 20 | 2 | 45 | 30 | 15 | 2 | 20 | 35 | 20 | 1
45 | 40 | 25 | 2 | 40 | 35 | 30 | 3 | 30 | 35 | 30 | 2 | 30 | 35 | 10 | 0
40 | 40 | 30 | 2 | 25 | 35 | 10 | 1 | 45 | 35 | 25 | 3 | 25 | 40 | 10 | 1
40 | 45 | 10 | 0 | 35 | 35 | 20 | 2 | 45 | 40 | 20 | 3 | 35 | 40 | 20 | 2
45 | 35 | 10 | 0 | 35 | 15 | 10 | 0 | 30 | 40 | 20 | 2 | 30 | 25 | 10 | 1
45 | 45 | 35 | 3 | 45 | 35 | 25 | 3 | 30 | 45 | 20 | 2 | 25 | 35 | 10 | 1
40 | 45 | 45 | 3 | 25 | 25 | 10 | 0 | 40 | 35 | 15 | 2 | 45 | 35 | 30 | 3
45 | 30 | 30 | 2 | 45 | 35 | 15 | 2 | 45 | 30 | 20 | 3 | 35 | 35 | 20 | 2
40 | 40 | 45 | 3 | 40 | 35 | 25 | 3 | 35 | 40 | 15 | 2 | 25 | 45 | 10 | 0
40 | 45 | 40 | 3 | 45 | 35 | 20 | 3 | 45 | 45 | 10 | 2 | 45 | 40 | 15 | 2
45 | 45 | 20 | 2 | 40 | 40 | 15 | 2 | 35 | 25 | 20 | 2 | 30 | 35 | 30 | 2
45 | 45 | 30 | 3 | 40 | 45 | 25 | 3 | 35 | 40 | 25 | 3 | 25 | 35 | 10 | 0
40 | 40 | 10 | 0 | 40 | 45 | 15 | 2 | 25 | 40 | 25 | 2 | 30 | 35 | 25 | 2
35 | 45 | 10 | 1 | 30 | 45 | 20 | 2 | 45 | 35 | 20 | 3 | 25 | 30 | 10 | 0
45 | 35 | 35 | 3 | 15 | 20 | 45 | 0 | 35 | 35 | 15 | 2 | 25 | 30 | 10 | 1
45 | 40 | 30 | 3 | 35 | 45 | 15 | 2 | 25 | 25 | 10 | 0 | 35 | 30 | 20 | 2
40 | 35 | 45 | 3 | 40 | 30 | 15 | 2 | 35 | 35 | 25 | 3 | 35 | 45 | 15 | 2
30 | 35 | 15 | 0 | 40 | 45 | 20 | 3 | 35 | 45 | 20 | 3 | 45 | 35 | 25 | 3
35 | 45 | 30 | 2 | 20 | 35 | 10 | 0 | 45 | 40 | 10 | 2 | 35 | 25 | 20 | 2
45 | 40 | 20 | 2 | 35 | 40 | 15 | 2 | 25 | 25 | 10 | 1 | 25 | 25 | 10 | 0
35 | 25 | 15 | 0 | 25 | 20 | 10 | 0 | 25 | 40 | 20 | 2 | 25 | 45 | 25 | 2
35 | 40 | 10 | 1 | 35 | 25 | 20 | 2 | 30 | 40 | 15 | 2 | 35 | 40 | 15 | 2
45 | 30 | 10 | 0 | 45 | 45 | 15 | 3 | 30 | 45 | 25 | 3 | 40 | 30 | 15 | 2
45 | 35 | 30 | 3 | 45 | 40 | 15 | 3 | 30 | 35 | 15 | 2 | 40 | 45 | 20 | 3
40 | 35 | 40 | 3 | 40 | 35 | 20 | 3 | 20 | 20 | 15 | 0 | 35 | 35 | 15 | 2
45 | 30 | 35 | 3 | 30 | 45 | 15 | 2 | 40 | 45 | 15 | 3 | 40 | 35 | 25 | 3
40 | 35 | 25 | 2 | 45 | 30 | 20 | 3 | 35 | 40 | 20 | 3 | 45 | 45 | 10 | 2
40 | 35 | 10 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0 | 40 | 25 | 20 | 3 | 20 | 40 | 10 | 0
40 | 45 | 20 | 2 | 40 | 30 | 20 | 3 | 25 | 20 | 10 | 0 | 40 | 20 | 20 | 2
40 | 40 | 30 | 3 | 45 | 40 | 10 | 2 | 20 | 35 | 10 | 0 | 45 | 45 | 20 | 3
35 | 35 | 10 | 1 | 15 | 25 | 20 | 0 | 40 | 35 | 10 | 2 | 25 | 35 | 30 | 2
35 | 45 | 10 | 0 | 20 | 25 | 10 | 0 | 35 | 15 | 25 | 2 | 30 | 35 | 20 | 2
35 | 35 | 45 | 3 | 30 | 25 | 20 | 2 | 30 | 40 | 20 | 3 | 30 | 30 | 20 | 2
30 | 25 | 15 | 1 | 45 | 30 | 15 | 3 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 | 35 | 10 | 0
45 | 35 | 25 | 3 | 35 | 40 | 20 | 3 | 30 | 20 | 20 | 2 | 30 | 25 | 25 | 2
35 | 35 | 30 | 2 | 35 | 25 | 15 | 2 | 25 | 25 | 20 | 2 | 40 | 25 | 15 | 2
40 | 35 | 30 | 3 | 40 | 25 | 20 | 3 | 35 | 15 | 20 | 2 | 35 | 45 | 25 | 3
45 | 45 | 20 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 35 | 40 | 15 | 3 | 40 | 45 | 10 | 2
40 | 40 | 20 | 2 | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 | 35 | 20 | 3 | 35 | 35 | 30 | 3
35 | 35 | 40 | 3 | 45 | 25 | 15 | 3 | 25 | 40 | 15 | 2 | 30 | 45 | 15 | 2
35 | 40 | 25 | 2 | 25 | 40 | 20 | 2 | 35 | 35 | 10 | 2 | 35 | 45 | 20 | 3
35 | 40 | 10 | 0 | 35 | 35 | 20 | 3 | 30 | 20 | 15 | 2 | 30 | 25 | 20 | 2
35 | 45 | 30 | 3 | 30 | 45 | 20 | 3 | 20 | 25 | 10 | 0 | 45 | 35 | 10 | 2
40 | 40 | 25 | 3 | 35 | 45 | 15 | 3 | 35 | 35 | 15 | 3 | 40 | 40 | 10 | 2
45 | 30 | 20 | 2 | 20 | 25 | 10 | 1 | 30 | 30 | 20 | 3 | 25 | 20 | 10 | 1
30 | 45 | 10 | 1 | 30 | 35 | 20 | 3 | 30 | 40 | 15 | 3 | 45 | 40 | 15 | 3
45 | 30 | 25 | 3 | 30 | 30 | 15 | 2 | 45 | 15 | 20 | 3 | 40 | 45 | 15 | 3
25 | 45 | 15 | 0 | 30 | 40 | 20 | 3 | 30 | 25 | 20 | 3 | 30 | 30 | 15 | 2
45 | 45 | 15 | 2 | 35 | 40 | 10 | 2 | 20 | 30 | 20 | 2 | 15 | 30 | 15 | 0
30 | 45 | 30 | 2 | 25 | 45 | 15 | 2 | 30 | 45 | 15 | 3 | 40 | 30 | 10 | 2
40 | 45 | 20 | 3 | 40 | 35 | 15 | 3 | 35 | 25 | 10 | 2 | 30 | 40 | 20 | 3
45 | 40 | 15 | 2 | 45 | 25 | 10 | 2 | 20 | 40 | 15 | 2 | 20 | 25 | 10 | 1
35 | 35 | 10 | 0 | 35 | 35 | 15 | 3 | 25 | 20 | 20 | 2 | 35 | 40 | 10 | 2
30 | 40 | 10 | 1 | 35 | 35 | 10 | 2 | 25 | 35 | 20 | 3 | 35 | 40 | 20 | 3
40 | 30 | 25 | 3 | 35 | 10 | 10 | 0 | 20 | 45 | 15 | 2 | 30 | 40 | 25 | 3
30 | 25 | 15 | 0 | 40 | 30 | 15 | 3 | 20 | 35 | 15 | 2 | 35 | 35 | 20 | 3
25 | 30 | 15 | 1 | 25 | 35 | 15 | 2 | 25 | 25 | 20 | 3 | 20 | 30 | 10 | 0
45 | 30 | 20 | 3 | 30 | 25 | 20 | 3 | 15 | 40 | 10 | 0 | 35 | 40 | 15 | 3
30 | 35 | 40 | 3 | 15 | 45 | 10 | 0 | 15 | 30 | 10 | 0 | 35 | 35 | 10 | 2
45 | 35 | 15 | 2 | 45 | 40 | 10 | 3 | 30 | 25 | 15 | 3 | 30 | 45 | 15 | 3
30 | 35 | 10 | 1 | 35 | 25 | 15 | 3 | 15 | 35 | 10 | 0 | 30 | 45 | 20 | 3
30 | 45 | 30 | 3 | 40 | 40 | 10 | 3 | 20 | 15 | 10 | 0 | 30 | 30 | 20 | 3
45 | 45 | 15 | 3 | 15 | 40 | 10 | 0 | 25 | 30 | 10 | 2 | 20 | 25 | 10 | 0
40 | 25 | 10 | 0 | 40 | 35 | 10 | 3 | 15 | 30 | 10 | 1 | 15 | 25 | 15 | 0
30 | 45 | 10 | 0 | 30 | 45 | 10 | 2 | 30 | 40 | 10 | 3 | 30 | 45 | 10 | 2
35 | 35 | 25 | 3 | 15 | 35 | 10 | 0 | 20 | 45 | 20 | 3 | 30 | 35 | 15 | 3
35 | 45 | 20 | 3 | 30 | 35 | 15 | 3 | 20 | 35 | 20 | 3 | 35 | 25 | 10 | 2
25 | 35 | 15 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 15 | 45 | 25 | 2 | 30 | 20 | 15 | 2
45 | 40 | 15 | 3 | 30 | 20 | 20 | 3 | 25 | 35 | 10 | 2 | 15 | 40 | 10 | 1
40 | 25 | 25 | 3 | 35 | 40 | 10 | 3 | 15 | 25 | 10 | 0 | 15 | 35 | 10 | 0
40 | 40 | 15 | 2 | 15 | 10 | 45 | 0 | 25 | 25 | 10 | 2 | 45 | 30 | 10 | 3
45 | 25 | 20 | 3 | 25 | 30 | 20 | 3 | 20 | 45 | 15 | 3 | 25 | 30 | 20 | 3
40 | 30 | 20 | 3 | 15 | 35 | 10 | 1 | 30 | 35 | 10 | 3 | 40 | 35 | 10 | 3
45 | 30 | 15 | 2 | 30 | 20 | 15 | 2 | 30 | 30 | 10 | 3 | 25 | 40 | 20 | 3
30 | 40 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 30 | 35 | 10 | 2
45 | 35 | 15 | 3 | 30 | 35 | 10 | 2 | 25 | 25 | 15 | 3 | 35 | 25 | 15 | 3
40 | 45 | 15 | 3 | 25 | 25 | 15 | 2 | 25 | 40 | 10 | 3 | 15 | 40 | 10 | 0
40 | 25 | 20 | 2 | 25 | 35 | 15 | 3 | 20 | 25 | 20 | 3 | 25 | 45 | 15 | 3
30 | 30 | 10 | 1 | 15 | 10 | 40 | 0 | 45 | 10 | 10 | 2 | 25 | 45 | 10 | 2
30 | 35 | 25 | 2 | 10 | 45 | 25 | 0 | 40 | 10 | 10 | 2 | 15 | 35 | 10 | 1
30 | 45 | 20 | 2 | 10 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 25 | 40 | 15 | 3
35 | 30 | 20 | 2 | 40 | 25 | 10 | 3 | 15 | 30 | 20 | 2 | 15 | 30 | 10 | 0
40 | 40 | 15 | 3 | 15 | 25 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | 3
25 | 30 | 15 | 0 | 25 | 45 | 10 | 2 | 25 | 30 | 10 | 3 | 25 | 35 | 15 | 3
30 | 35 | 10 | 0 | 25 | 35 | 10 | 2 | 30 | 25 | 10 | 3 | 30 | 35 | 10 | 3
30 | 35 | 25 | 3 | 25 | 25 | 15 | 3 | 20 | 25 | 10 | 2 | 25 | 30 | 15 | 3
30 | 45 | 20 | 3 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 45 | 10 | 3 | 25 | 40 | 10 | 2
40 | 30 | 15 | 2 | 25 | 20 | 15 | 3 | 25 | 25 | 10 | 3 | 30 | 25 | 10 | 2
35 | 30 | 20 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 35 | 30 | 10 | 3
35 | 45 | 15 | 3 | 30 | 20 | 10 | 3 | 25 | 15 | 10 | 2 | 25 | 45 | 10 | 3
20 | 40 | 15 | 1 | 25 | 30 | 10 | 3 | 20 | 20 | 10 | 2 | 40 | 20 | 10 | 3
25 | 40 | 10 | 1 | 15 | 15 | 10 | 0 | 20 | 35 | 10 | 3 | 30 | 30 | 10 | 3
30 | 25 | 10 | 1 | 40 | 15 | 10 | 3 | 25 | 20 | 10 | 3 | 15 | 20 | 10 | 0
35 | 35 | 15 | 2 | 25 | 25 | 10 | 3 | 15 | 30 | 10 | 2 | 40 | 15 | 10 | 2
35 | 40 | 15 | 3 | 25 | 20 | 10 | 2 | 30 | 15 | 10 | 3 | 25 | 40 | 10 | 3
40 | 30 | 15 | 3 | 20 | 35 | 10 | 3 | 10 | 35 | 10 | 0 | 30 | 20 | 10 | 2
30 | 30 | 10 | 0 | 25 | 20 | 10 | 3 | 30 | 10 | 15 | 3 | 25 | 15 | 20 | 3
45 | 45 | 10 | 2 | 30 | 15 | 10 | 2 | 20 | 25 | 10 | 3 | 20 | 25 | 20 | 3
25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1 | 15 | 35 | 15 | 3 | 25 | 35 | 10 | 3
25 | 35 | 10 | 1 | 20 | 30 | 10 | 2 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0
35 | 35 | 15 | 3 | 15 | 30 | 15 | 2 | 25 | 10 | 10 | 2 | 25 | 30 | 10 | 3
45 | 45 | 10 | 3 | 10 | 45 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3 | 25 | 25 | 10 | 3
30 | 45 | 15 | 2 | 20 | 25 | 10 | 3 | 15 | 15 | 25 | 3 | 25 | 20 | 10 | 2
25 | 45 | 10 | 0 | 10 | 40 | 10 | 0 | 15 | 45 | 10 | 3 | 20 | 40 | 10 | 3
40 | 25 | 15 | 2 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 25 | 10 | 2 | 15 | 20 | 25 | 2
30 | 30 | 20 | 2 | 15 | 45 | 10 | 2 | 20 | 20 | 10 | 3 | 10 | 40 | 10 | 0
45 | 40 | 10 | 2 | 25 | 15 | 10 | 3 | 15 | 20 | 10 | 2 | 20 | 35 | 10 | 3
30 | 30 | 20 | 3 | 10 | 35 | 10 | 0 | 15 | 40 | 10 | 3 | 10 | 30 | 15 | 1
45 | 40 | 10 | 3 | 35 | 10 | 10 | 3 | 15 | 35 | 10 | 3 | 20 | 25 | 10 | 3
40 | 45 | 10 | 2 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 2
30 | 40 | 15 | 2 | 20 | 20 | 10 | 3 | 10 | 35 | 20 | 2 | 40 | 10 | 10 | 2
25 | 30 | 10 | 1 | 15 | 35 | 10 | 2 | 10 | 30 | 20 | 2 | 20 | 30 | 10 | 3
20 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 2 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 35 | 10 | 0
25 | 40 | 10 | 0 | 15 | 30 | 10 | 2 | 15 | 10 | 20 | 2 | 15 | 45 | 10 | 2
30 | 45 | 15 | 3 | 30 | 10 | 10 | 3 | 20 | 15 | 10 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3
30 | 40 | 15 | 3 | 10 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 20 | 3 | 10 | 25 | 10 | 0
30 | 20 | 10 | 1 | 15 | 40 | 10 | 3 | 15 | 25 | 10 | 3 | 15 | 40 | 10 | 2
40 | 40 | 10 | 2 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 35 | 15 | 2 | 15 | 35 | 10 | 2
30 | 35 | 15 | 2 | 15 | 25 | 10 | 2 | 15 | 30 | 10 | 3 | 15 | 40 | 10 | 3
20 | 35 | 15 | 0 | 15 | 30 | 10 | 3 | 10 | 20 | 20 | 2 | 20 | 15 | 10 | 3
25 | 35 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 1 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15 | 10 | 10 | 1
45 | 30 | 10 | 2 | 20 | 15 | 10 | 3 | 10 | 45 | 10 | 2 | 15 | 30 | 10 | 2
30 | 35 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 35 | 10 | 3 | 15 | 25 | 10 | 2
40 | 35 | 10 | 2 | 15 | 25 | 10 | 3 | 10 | 45 | 10 | 3 | 15 | 30 | 10 | 3
20 | 25 | 15 | 1 | 15 | 20 | 10 | 2 | 10 | 25 | 10 | 2 | 15 | 25 | 10 | 3
35 | 45 | 10 | 2 | 15 | 20 | 10 | 3 | 10 | 30 | 10 | 3 | 10 | 15 | 10 | 0
35 | 45 | 10 | 3 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 3 | 15 | 10 | 15 | 2
25 | 25 | 25 | 3 | 10 | 15 | 10 | 1 | 10 | 25 | 10 | 3 | 15 | 20 | 10 | 3
20 | 45 | 10 | 1 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 20 | 10 | 3 | 10 | 15 | 10 | 1
20 | 30 | 15 | 0 | 10 | 20 | 25 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | 30 | 2
25 | 30 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 3 | 10 | 15 | 10 | 3 | 10 | 45 | 10 | 2
35 | 40 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 20 | 2
25 | 20 | 35 | 3 | 10 | 35 | 10 | 2 |  |  |  |  | 15 | 15 | 10 | 3
40 | 30 | 10 | 3 | 10 | 35 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 35 | 10 | 2
35 | 40 | 10 | 3 | 10 | 45 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
20 | 40 | 10 | 1 | 10 | 30 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 25 | 10 | 2
20 | 30 | 40 | 3 | 15 | 10 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 3
35 | 35 | 10 | 2 | 10 | 40 | 10 | 3 |  |  |  |  | 15 | 10 | 10 | 3
35 | 35 | 10 | 3 | 10 | 25 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 30 | 10 | 3
30 | 25 | 15 | 3 | 10 | 20 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 2
30 | 25 | 15 | 2 | 10 | 15 | 10 | 2 |  |  |  |  | 10 | 25 | 10 | 3
20 | 35 | 10 | 1 | 10 | 15 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 15 | 10 | 2
25 | 35 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 |  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 3
25 | 25 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 |  |  |  |  | 10 | 15 | 10 | 3
20 | 25 | 15 | 0 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 2
25 | 35 | 15 | 2 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 3
25 | 25 | 10 | 0
30 | 45 | 10 | 2
20 | 45 | 10 | 0
30 | 40 | 10 | 2
25 | 30 | 15 | 3
20 | 30 | 10 | 1
20 | 40 | 20 | 3
25 | 30 | 15 | 2
20 | 40 | 10 | 0
30 | 35 | 10 | 3
15 | 40 | 15 | 1
30 | 35 | 10 | 2
40 | 20 | 10 | 2
20 | 35 | 10 | 0
15 | 35 | 15 | 1
30 | 30 | 10 | 3
20 | 25 | 10 | 1
25 | 25 | 15 | 2
30 | 30 | 10 | 2
25 | 45 | 10 | 3
25 | 45 | 10 | 2
20 | 40 | 15 | 3
25 | 40 | 10 | 3
25 | 15 | 10 | 1
20 | 30 | 10 | 0
20 | 40 | 15 | 2
15 | 45 | 35 | 3
25 | 40 | 10 | 2
20 | 35 | 15 | 3
25 | 35 | 10 | 3
15 | 45 | 30 | 3
20 | 35 | 15 | 2
20 | 20 | 10 | 1
25 | 30 | 10 | 3
15 | 40 | 30 | 3
20 | 30 | 15 | 3
20 | 25 | 10 | 0
15 | 45 | 10 | 1
20 | 30 | 15 | 2
25 | 30 | 10 | 2
15 | 30 | 35 | 3
15 | 40 | 10 | 1
20 | 25 | 15 | 3
25 | 25 | 10 | 3
15 | 45 | 20 | 3
20 | 45 | 10 | 3
15 | 35 | 10 | 1
20 | 25 | 15 | 2
25 | 25 | 10 | 2
20 | 40 | 10 | 3
20 | 20 | 10 | 0
20 | 45 | 10 | 2
20 | 15 | 10 | 1
15 | 30 | 10 | 1
20 | 35 | 10 | 3
20 | 40 | 10 | 2
25 | 20 | 10 | 3
15 | 45 | 10 | 0
20 | 35 | 10 | 2
20 | 30 | 10 | 3
15 | 40 | 10 | 0
25 | 20 | 10 | 2
15 | 25 | 10 | 1
20 | 30 | 10 | 2
15 | 35 | 10 | 0
15 | 35 | 15 | 3
20 | 25 | 10 | 3
15 | 35 | 15 | 2
15 | 30 | 10 | 0
20 | 25 | 10 | 2
15 | 20 | 10 | 1
20 | 20 | 10 | 3
15 | 25 | 15 | 3
15 | 25 | 10 | 0
15 | 45 | 10 | 3
20 | 20 | 10 | 2
15 | 40 | 10 | 3
15 | 45 | 10 | 2
15 | 35 | 10 | 3
15 | 40 | 10 | 2
15 | 15 | 10 | 1
15 | 20 | 10 | 0
20 | 15 | 10 | 3
15 | 30 | 10 | 3
15 | 35 | 10 | 2
10 | 40 | 30 | 3
20 | 15 | 10 | 2
15 | 30 | 10 | 2
15 | 25 | 10 | 3
10 | 45 | 15 | 0
10 | 25 | 15 | 1
10 | 40 | 15 | 0
15 | 25 | 10 | 2
10 | 45 | 20 | 3
15 | 20 | 10 | 3
10 | 35 | 15 | 0
10 | 40 | 10 | 1
15 | 15 | 10 | 0
10 | 45 | 20 | 2
10 | 35 | 10 | 1
10 | 30 | 15 | 0
15 | 20 | 10 | 2
10 | 45 | 15 | 3
10 | 30 | 10 | 1
10 | 40 | 15 | 3
10 | 25 | 15 | 0
15 | 10 | 10 | 1
10 | 35 | 15 | 3
15 | 15 | 10 | 3
10 | 45 | 15 | 2
10 | 45 | 10 | 0
10 | 25 | 10 | 1
10 | 40 | 15 | 2
10 | 30 | 15 | 3
10 | 40 | 10 | 0
10 | 35 | 15 | 2
15 | 15 | 10 | 2
10 | 35 | 10 | 0
10 | 25 | 15 | 3
10 | 30 | 15 | 2
10 | 20 | 10 | 1
10 | 45 | 10 | 3
10 | 30 | 10 | 0
10 | 40 | 10 | 3
15 | 10 | 10 | 0
10 | 35 | 10 | 3
10 | 25 | 15 | 2
10 | 25 | 10 | 0
10 | 45 | 10 | 2
10 | 30 | 10 | 3
10 | 40 | 10 | 2
15 | 10 | 10 | 3
10 | 35 | 10 | 2
10 | 15 | 10 | 1
10 | 25 | 10 | 3
10 | 20 | 10 | 0
10 | 30 | 10 | 2
15 | 10 | 10 | 2
10 | 20 | 10 | 3
10 | 25 | 10 | 2
10 | 15 | 10 | 0
10 | 20 | 10 | 2
10 | 15 | 10 | 3
10 | 10 | 10 | 1
10 | 15 | 10 | 2
10 | 10 | 10 | 0
10 | 10 | 10 | 3
10 | 10 | 10 | 2
Ce graphique n’est pas disponible dans votre version d’Excel. La modification de cette forme ou l’enregistrement de ce classeur dans un autre format de fichier endommagera le graphique de façon irréparable.

## description batiment
Zone | surface m2 | Volume m3 | surface parois m2 | surface vitrée m2
RDC
ZCh1
ZCh2
ZCh3
ZSdb

## NsolPareto
nomass | SF
64 | 66
70 | 89
77 | 108
87 | 122
92 | 125
104 | 141
109 | 151
118 | 158
130 | 165
144 | 177
150 | 182
146 | 189
151 | 196
157 | 204
161 | 209
165 | 218
168 | 220
169 | 225
174 | 235
179 | 237
182 | 240
184 | 242
185 | 246
187 | 249
188 | 254
192 | 259
199 | 265
202 | 265
203 | 269
207 | 277
208 | 278
209 | 279
212 | 282
212 | 285
214 | 285
215 | 289
214 | 292
215 | 295
216 | 299
214 | 303
216 | 306
216 | 313
218 | 314
218 | 315
219 | 314
218 | 315
220 | 318
221 | 320
221 | 322
221 | 323
223 | 324
224 | 326
222 | 329
224 | 329
225 | 332
225 | 332
227 | 334
229 | 338
227 | 343
230 | 345
230 | 350
231 | 356
232 | 360
233 | 364
233 | 366
233 | 366
230 | 367
232 | 368
229 | 369
230 | 371
229 | 372
231 | 374
232 | 374
233 | 375
234 | 378
234 | 379
234 | 379
235 | 379
237 | 380
237 | 381
237 | 381 | 2916 combinaisons possibles à évaluer
237 | 383 | 96 indiv pour 10 générat = nombre assez important de combinaisons à évaluer = normalement front de pareto qui contient la plupart des solutions optimales
238 | 384 | après chaque génération, l'algorithme ajoute des solutions au front
239 | 384 | le nombre de solutions pareto peut baisser si l'algorithme trouve une (ou des) solution(s) qui dominent un grand nombre de solutions du front. Après avoir élagué un certain nombre de solutions dominées, l’algorithme recommence à rajouter des solutions pour DT=20000, pour se stabiliser vers DT=35000. | d’où la baisse de sa taille. Après avoir élagué un certain nombre de solutions dominées | l’algorithme recommence à rajouter des solutions pour DT=20000 | pour se stabiliser vers DT=35000.
239 | 383
239 | 384 |  |  |  |  | 13.7231
239 | 386 |  |  |  |  | 0.21508
239 | 386 |  |  |  |  | 0.87647
239 | 389 |  |  |  |  | -0.32793
238 | 389 |  |  |  |  | 0.63336
239 | 390 |  |  |  |  | 0.075326
233 | 391 |  |  |  |  | -0.22539
233 | 392
233 | 393
233 | 393
232 | 394
233 | 395
233 | 396
230 | 396